“INSTALACION DE RAMPAS Y OTROS PARA PARQUE DE SKATE BOARD PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA”

El Departamento de Proveeduría, ubicado en avenida 0, calle 1 ó del Palacio Municipal costado norte del Parque Central de Heredia, cien metros este, Edificio Municipal, recibirá ofertas  para el proceso de Contratación denominada “INSTALACION DE RAMPAS Y OTROS PARA PARQUE DE SKATE BOARD PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA” hasta las 10 horas del viernes 13 de junio de 2014, posterior se realizará el acto de apertura de las mismas.

La oficina de Proveeduría Municipal, tendrá a su cargo el presente proceso de Contratación, donde pueden solicitar toda la información adicional que requieran a los Teléfonos 2277-1435, 2277-1484, 2277-1434.

La invitación al concurso se realizará mediante publicación en el Diario La Gaceta, las demás comunicaciones se harán a cada involucrado en el proceso de contratación, por lo que será responsabilidad del interesado comunicarse con el Departamento de Proveeduría al teléfono 2277-1442 o al correo electrónico de Kimberly Villalobos: kvillalobos@heredia.go.cr

- PRESENTACION DE OFERTAS

Se debe realizar la construcción de 4 Skatepark o Pumptrack, para el uso de los ciudadanos del Cantón Central de Heredia. Este proyecto está dirigido a niños, jóvenes y adultos que utilizan patinetas, Scutter, Bicicletas, patines etc.

Las ofertas deben presentarse en original y copia, en papel corriente, debidamente firmado por quien tenga capacidad legal para obligarse o para obligar a su representada.

Los oferentes deben presentar su oferta de acuerdo con los requerimientos y especificaciones técnicas contenidas en este cartel.

Debe agregarse a la oferta un timbre de la Ciudad de las Niñas por un valor de ¢20,00 (veinte colones exactos) y otro del Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas por un valor de ¢200,00 (doscientos colones exactos).

La oferta original y sus copias deben ser firmadas por:

- En caso de personas físicas, por el propio oferente.

- En el caso de personas jurídicas por quien o quienes en forma conjunta o separada tenga (n) la representación legal para comprometer a la oferente, según lo dispuesto en el R.C.A.; indicando el cargo que ocupa (n) y su (s) número (s) de cédula de identidad o de residencia, así como su dirección postal, sea esta en el territorio nacional o en el extranjero si fuera del caso. El adjudicatario deberá presentar la personería jurídica correspondiente al momento de la firma del contrato.

Para la presentación de la oferta se debe respetar el orden establecido en este Pliego de Condiciones. Por lo tanto, las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, separando la información legal, financiera,  técnica  y de precios en forma clara.

El Departamento de Proveeduría será la oficina que tramitará el procedimiento de adquisición y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada con esta contratación, previa coordinación con la Directora Operativa de la Municipalidad de Heredia.

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado con la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

LICITACION ABREVIADA

Nº 2014LA-000012-01

“INSTALACION DE RAMPAS Y OTROS PARA PARQUE DE SKATE BOARD PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA”

NOMBRE DEL OFERENTE:___________________________________

- PRECIO COTIZADO U OFERTADO

Los precios serán firmes y definitivos.

El precio ofertado debe ser libre de impuestos. La Municipalidad de Heredia retendrá el impuesto de renta correspondiente.

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR SU OFERTA POR EL COSTO TOTAL EN QUE INCURRIRÁ.

El precio total cotizado, debe presentarse en números y en letras coincidentes. En caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras.

Los precios que contenga la oferta preferiblemente deberán cotizarse en colones costarricenses. No obstante, los oferentes que coticen en otra moneda extranjera, la Administración las convertirá a una misma para efectos de comparación, de acuerdo al tipo de cambio de referencia para la venta, del Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la apertura de las ofertas.

La adjudicación podrá ser parcial por línea en virtud de lo ofertado y de acuerdo al presupuesto establecido.

La Municipalidad de Heredia de acuerdo al Código Municipal se encuentra exenta del pago de todo tipo de impuestos por tanto, EL OFERENTE DEBERA CONSIDERAR EN SU OFERTA todos los costos del trámite de exoneración y demás actividades relacionadas.

La Municipalidad como agente recaudador, deducirá del monto facturado, el valor correspondiente al impuesto de renta

- ITEMS A COTIZAR

| ITEM N°1 | DESCRIPCION | PRECIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área pública, esquina Walmart, la cual se encuentra inscrita con el número de plano catastrado H-362541-96 |  |
| 2 | Área deportiva Barrio El Carmen, la se encuentra inscrita con el número de plano catastrado H-1-2481521 |  |
| 3 | Área deportiva Urb. Santa Inés (San Jorge), la cual se encuentra inscrita con el número de plano catastrado H-344172-80 y posee el número de finca 94194-000 |  |
| 4 | 4. Área deportiva Los Lagos, la cual se encuentra inscrita con el número de plano catastrado H-26202-76 y posee el número de finca 86216-000 |  |

- PLAZO DE ENTREGA

Si existieran circunstancias no determinadas y/o establecidas en el presente Cartel, que conlleve a retrasos en la entrega de las obras, la Empresa adjudicada debería informarlo por escrito y detallar las causas de tales demoras, para ser evaluadas por la Municipalidad de Heredia, para determinar si justifica o no el retraso.

En caso de incumplimiento por parte de la Empresa Adjudicataria, dará derecho a la Municipalidad de Heredia a rescindir el contrato sin responsabilidad alguna y dará derecho a cobrar los daños y perjuicios que tal incumplimiento causare.

El plazo de entrega será de 100 días naturales por proyecto, a partir de la orden de inicio a girar por la Dirección Inversión Pública de la Municipalidad de Heredia.

- GARANTIAS

Para efectos de depósito  tanto de la garantía de participación como de cumplimiento en caso de ser en efectivo, debe depositarse en la siguiente cuenta:

Banco Nacional de Costa Rica

Cuenta: 004-011065-0 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Cuenta cliente: 15100410010110653 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Cédula Jurídica 3-014-042092

El día que corresponda debe el oferente traer copia del comprobante del recibo del Banco del monto depositado, mismo es requisito indispensable para hacer valedero el cumplimiento de la garantía.

  - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Dentro de los dos días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que quede en firme la adjudicación, el adjudicatario, deberá rendir Garantía de Cumplimiento equivalente al 10% (diez  por ciento) del monto total adjudicado. El adjudicatario deberá depositar la garantía de cumplimiento original en el Departamento de Tesorería de esta Institución.  Además, deberá presentar fotocopia de la garantía de cumplimiento y del recibo dado en el Departamento de Tesorería al Departamento de Proveeduría, antes de firmar el Contrato.

La Garantía de Cumplimiento tendrá una vigencia mínima de noventa días naturales adicionales a la fecha probable de recepción definitiva del objeto del contrato.

Esta Garantía tiene como propósito asegurar la correcta ejecución del contrato según las cláusulas de la presente contratación y de lo ofrecido expresamente por el adjudicatario en su propuesta.

Podrá rendirse mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa vigente. Así mismo, es importante indicar que deberá rendirse en la misma moneda en la cual se cotizó en la oferta. En el caso, que rinda la garantía por medio de bono o certificado se recibirá por su valor de mercado y deberá acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas en el país.

La garantía de cumplimiento se ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por incumplimiento total a las obligaciones establecidas en el Contrato, según el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

  - GARANTIA DE LA OBRA

Garantía: Cualquier desperfecto en los trabajos, ya sea por materiales defectuosos o instalaciones inadecuadas, deberá, durante el período de garantía corregirse por  cuenta del contratista y sin costo adicional para la Institución.

El contratista debe garantizar la disponibilidad y atención inmediata para atender las emergencias que se le presenten por escrito o por llamadas telefónicas.

La misma comenzará a regir a partir de la fecha en que la Municipalidad de Heredia dé por aceptada a satisfacción la obra.

El plazo mínimo de la garantía del producto del fabricante será: Garantía SkatePark del Fabricante 20 años, Garantía Pumptrack del Fabricante 2 años.

- VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta debe expresar claramente su vigencia, la cual deberá establecerse en un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha de apertura.

- DECLARACIONES JURADAS, CERTIFICACION CCSS, FODESAF Y LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS

Todo oferente debe presentar declaraciones juradas que indiquen lo siguiente:

  - Que no le afectan las prohibiciones contenidas en los artículos 22  y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y su reforma en el Artículo 65 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública de conformidad con lo establecido en el Art. 19 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

  - Que manifieste encontrarse al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de acuerdo al artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

  - Que no ha sido sancionado administrativamente por incumplimiento de Contratos Administrativos de este tipo de trabajos que haya brindado a otras instituciones.

  - Certificación que se encuentra al día con las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), esto para cumplir con la Ley de Protección al Trabajador No.7893, la cual reforma el numeral 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro.  Asimismo, se les recuerda que una persona física o jurídica que no esté al día en el pago de sus cuotas obreros patronales, no podrá participar en ninguna licitación o procedimiento de contratación con la Administración Pública

  - Presentar documento que compruebe estar al día en el pago de sus obligaciones con el Fodesaf, conforme a la ley. Será requisito estar al día en el pago de las obligaciones que dispone esta Ley N°8783 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

  - Presentar certificación de estar al día con el pago de la Ley 9024, “Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas”

- ADJUDICACION

La Municipalidad procederá a adjudicar la presente contratación  en un plazo máximo de veinte días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados, contados a partir del día de la apertura de ofertas  y de inmediato será comunicado a los participantes. (Artículo 136 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)

Para resultar adjudicatario, debe el oferente haber cumplido con lo dispuesto en la normativa vigente sobre Contratación Administrativa, así como con cada una de las Condiciones y Características solicitadas en el Cartel.

La adjudicación recaerá sobre la oferta que obtenga la mayor calificación o puntaje. Los elementos que serán tomados en cuenta para la calificación de las ofertas son los incluidos en la metodología de evaluación de este cartel.

Se adjudicará a la empresa que obtenga el mayor puntaje total, sujeto a la razonabilidad del precio y a la disponibilidad presupuestaria.

- CLAUSULA PENAL

En caso de existir defectos en la ejecución del contrato el adjudicatario deberá pagar por concepto de multa un 1% (uno por ciento) del valor del monto total adjudicado por día de atraso, hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total del contrato.  Los incumplimientos que originan el cobro de la multa, serán:

| MULTAS POR ERRORES DE EJECUCION | % MULTA |
| --- | --- |
| No respetar el plazo de entrega. | 1 % |

En caso de incumplimiento total de las obligaciones por parte del contratista, no procederá el cobro de multas, posteriores a ese momento, sino la ejecución de la garantía de cumplimiento y la adopción de cualquier otra medida que resulte necesaria por la Administración. (Artículo 48, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).

SANCIONES POR ATRASOS EN EL SERVICIO CONTRATADO

Para el caso de la sanción, se ha establecido su monto utilizando como parámetro el costo total que pagará LA MUNICIPALIDAD al contratista en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sanción. Los incumplimientos se refieren al atraso en la entrega de la obra contratada.

Se aplicará una multa del 1% por cada día de atraso. El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por la Dirección de Inversión Pública acredite debidamente para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.

PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposición de cualquier sanción del ítem mencionado, se realizará una prevención al contratista para la corrección inmediata de la falta, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas naturales pasado el cual se aplicará obligatoriamente la sanción si el incumplimiento no ha sido corregido.

- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICADA

El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a infraestructura existente, terceras personas y la integridad física de los trabajadores y demás personas involucradas en el proyecto

El contratista tiene la obligación de entregar, ejecutar, completar y garantizar las obras contratadas objeto de esta contratación, por su propia cuenta y riesgo.

La Municipalidad de Heredia no será responsable por el deterioro, pérdida o sustracción del cualquier instrumento utilizado por el contratista en el desempeño de sus funciones.

Suplir los materiales, mano de obra y equipo necesarios, ofreciendo una garantía mínima de 12 meses sobre el material utilizado y trabajo realizado.

El contratista tiene la obligación de respetar junto con su personal, todas las medidas y reglas de seguridad que rijan dentro de la Municipalidad de Heredia.  Asimismo, el contratista proporcionará el equipo de seguridad necesario a su personal, quedando la Municipalidad de Heredia exenta de esta obligación.

El contratista será responsable de cualquier riesgo laboral, así como daños en la persona o en las cosas que se produzcan por el trabajo realizado.  Por lo anterior el contratista deberá adquirir la correspondiente póliza de riesgo de trabajo del INS, lo mismo que deberá incluir y reportar en la planilla de la C.C.S.S. la mano de obra contratada.  Por consiguiente, es obligación del adjudicatario hacerle frente a las responsabilidades provenientes de las relaciones de trabajo obrero-patronales, de las relaciones civiles y penales y de cualquier índole que se suscriben y originen entre el contratista y sus trabajadores.

El contratista garantizará a la Municipalidad de Heredia con el cumplimiento de todo tipo de seguros, pago de planillas, riesgos laborales, seguros de equipo, etc. Por lo que, libera a la Municipalidad de Heredia de todo tipo de responsabilidad patrimonial, así como de toda responsabilidad civil, penal y laboral y ante terceros, por este concepto durante la ejecución del trabajo.

El contratista deberá responder ante la Municipalidad de la conducta de su personal.  El adjudicado deberá velar por el cuido a personas o propiedades vecinas o vinculantes con el proyecto y será enteramente responsable ante demandas o reclamos derivados de tales daños.

El lugar de la obra debe quedar libre de escombros. El contratista deberá ser el responsable del manejo y disposición de los desechos y basura que se genere al final de la obra.

El Contratista mantendrá, durante el desarrollo de sus actividades, sus equipos, materiales, la obra y trabajadores, en perfecto orden y limpieza.

El Contratista suministrará todos los materiales, equipos, herramientas, combustible, lubricantes, energía, transportes, servicios, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de construcción y para la debida terminación de las obras y detalles indicados en planos o especificaciones técnicas.

El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a terceras personas, propiedades y la integridad física de los trabajadores y demás personas involucradas en el proyecto.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y códigos de edificación aplicables en Seguridad.

Es obligación de El Contratista colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada 25 trabajadores o fracción, no se permite la utilización de letrinas excavadoras.

El contratista debe realizar la limpieza final del área de trabajo, para lo cual deberá eliminar todo el material de escombro generado y disponerlo en sitios destinados para este fin.

- CONTRATO

La Contratación será formalizada mediante la firma de un contrato. El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales correspondientes en su parte proporcional y la certificación de estar al día con las cuotas patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social al momento de firmar el contrato.

La Municipalidad de Heredia podrá rescindir del contrato en cuanto ocurra alguna de las siguientes causas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan:

    - Por transferencia o cesión total o parcial del presente contrato por parte del contratista, sin la correspondiente autorización escrita de la  Municipalidad de Heredia.

    - Por quiebra, insolvencia, convocatoria de acreedores, concurso civil o cualquier circunstancia de incapacidad del contratista.

    - Por deficiencias graves y faltas reiteradas que afecten fundamentalmente el normal desarrollo del servicio contratado.

    - Por incumplimiento  de alguna de las especificaciones técnicas que este cartel solicitó.

- RECIBO DE LA OBRA Y FINIQUITO

Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso a la Administración para que establezca fecha y hora para la recepción.

De esta recepción, que se formalizará como finiquito del contrato  se levantará un acta que suscribirán el contratista y la Directora Operativa en donde se consignarán todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfacción de la Administración, si se hace bajo protesta o si dada la gravedad y trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento. Se entenderá posible la recepción provisional siempre y cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de finalización, faltando solamente pequeños detalles de acabado o la corrección de defectos menores, que deberán consignarse en el acta, para que la obra quede totalmente ajustada a los planos y especificaciones del proyecto, incluyendo las modificaciones aprobadas.

Cuando surgiere discrepancia entre la Administración y el contratista sobre el cumplimiento de los términos contractuales o sobre las condiciones de la obra, la Administración podrá recibirla bajo protesta, y así se consignará en el acta respectiva.

La recepción definitiva de la obra no exime de responsabilidad al contratista por incumplimientos o vicios ocultos de la obra.

No podrán realizarse finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiendas posteriores, toda vez que este acuerdo impide reclamos futuros, con excepción de la responsabilidad por vicios ocultos de la obra.

- SISTEMA DE VALORACION Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

ITEM N°1

Luego de establecer cuáles ofertas son elegibles legal, financiera y técnicamente, se procederá a la calificación de éstas, de acuerdo a los siguientes parámetros:

Aspecto del oferente					Puntaje máximo

* Precio						80 puntos

* Experiencia					12 puntos

* Presentación de certificaciones calidad		  8 puntos

* TOTAL						100 puntos

PRECIO. 80 PUNTOS.

La fórmula matemática de aplicación del precio será de la siguiente manera:

La oferta que cotice el precio menor se le denominará oferta base y recibirá la cantidad máximo de puntos indicados. La asignación de puntos a las ofertas restantes, se habrá en forma inversamente proporcional, utilizando la siguiente fórmula:

Precio = Monto menor de la  oferta base   x  80%

Monto de la oferta a evaluar

EXPERIENCIA

El oferente deberá demostrar fehacientemente su experiencia en la venta, distribución e instalación de los equipos ofertados  por medio de cartas de referencia originales o copias, extendidas por la Administración que lo contrató, indicándose en las mismas:

    - El grado de satisfacción en recepción, calidad y cumplimiento de la obra contratada.

    - El año en que realizó el servicio.

    - Si la misma se ejecutó sin multas y sanciones.

    - En las cartas se deberá indicar: nombre y apellido de la persona que emite la carta, teléfono, puesto,  firma, sello y fecha de emisión de la carta.

Se aceptarán hasta 3 notas, dando un valor de 4 puntos por cada una.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD DEL EQUIPO OFERTADO

Aquella oferta que presente certificaciones de calidad del equipo ofertado, recibirá puntaje adicional hasta 8 puntos. Las certificaciones podrán ser de calidad ISO-9001 certificación Europea de calidad o cualquier otra entidad que asegure la calidad del mismo.

La sola presentación de cualquier certificado de calidad asegura el valor de 8 puntos en la calificación de la oferta.

De existir empate en la calificación final de las ofertas, se  escogerá la oferta que presente el menor precio. Caso de mantener empate será la suerte por medio del lanzamiento de moneda quien decidirá la oferta adjudicada.

Para aquellos casos en los que existan puntajes con valores decimales, únicamente serán tomados los dos primeros dígitos decimales, de tal forma que la estructura numérica comprenderá el siguiente formato: ##,## ,es decir, se truncaran los valores para mantener únicamente los dos primeros decimales.

CAPITULO II

# DETALLE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Walmart Plaza SkatePark:

Este skatepark y pumptrack, estará ubicado en la esquina nor-este del supermercado Walmart en Heredia, donde actualmente se encuentra una cancha de baloncesto.

La Municipalidad realizará los trabajos de construcción de losas y demolición de los marcos de baloncesto existentes.

El Contratista deberá construir el Skatepark y pumptrack en base al siguiente croquis y listado de obstáculos con las siguientes excepciones:

- Las Bancas indicadas con los números 35, 36, 37, 38, 39 y 40 no se instalarán por lo que no deben ser tomadas en cuenta.

- Los obstáculos con los números 23, 27 y 33 de la Fase 1 del Skatepark no se instalarán por lo que no deben ser tomados en cuenta.

- Todo lo demás permanece invariable.

Croquis SkatePark plaza Walmart

Listado de obstáculos, SkatePark, plaza Walmart

Fase #1 Skatepark (Color Blanco en el Croquis): medidas en cm.

| Item | Obstáculo | Altura | Ancho | Largo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Grind Rail (Round) | 30 | 5 | 488 |
| 19 | Grindbox (61cm Wide) | 46 | 61 | 305 |
| 20 | Grindbox | 20 | 122 | 305 |
| 21 | Bank Ramp | 122 | 122 | 396 |
| 22 | Bank Ramp | 122 | 122 | 396 |
| 24 | Bank Ramp | 122 | 122 | 396 |
| 25 | Pyramid Section (Wedge) | 61 | 183 | 549 |
| 26 | Wedge, Flat, Wedge | 61 | 122 | 549 |
| 28 | Grind Rail, Kinked (Round) | 46 | 5 | 366 |
| 29 | Wedge, Flat, Wedge | 61 | 122 | 549 |
| 30 | Planter (61cm wide) | 107 | 61 | 549 |
| 31 | Quarter Pipe | 122 | 122 | 335 |
| 32 | Quarter Pipe | 122 | 122 | 335 |
| 34 | Quarter Pipe | 122 | 122 | 335 |

Fase #2 Skatepark (Color verde en el croquis) medidas en cm:

| Item | Obstáculo | Altura | Ancho | Largo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quarter Pipe | 152 | 122 | 366 |
| 2 | Quarter Pipe | 152 | 122 | 366 |
| 3 | Quarter Pipe | 152 | 122 | 366 |
| 4 | Planter (61cm wide) | 107 | 61 | 427 |
| 5 | Bank Ramp (Wedge) | 61 | 122 | 853 |
| 6 | Bank Ramp (Wedge) | 61 | 122 | 853 |
| 7 | Grind Rail, Kinked (Round) | 46 | 5 | 366 |
| 8 | Bank Ramp (Wedge) | 61 | 122 | 853 |
| 9 | Planter (61cm wide) | 107 | 61 | 427 |
| 10 | Quarter Pipe | 61 | 122 | 274 |
| 11 | Quarter Pipe | 61 | 122 | 274 |
| 12 | Quarter Pipe | 61 | 122 | 152 |
| 13 | Quarter Pipe | 61 | 122 | 152 |
| 14 | Half Pipe | 122 | 122 | 1036 |
| 15 | Half Pipe | 122 | 122 | 1036 |
| 16 | Half Pipe | 122 | 122 | 1036 |
| 17 | Half Pipe | 122 | 122 | 1036 |

Pumptrack (Color morado en el Croquis):

| Item | Obstáculo | Alto | Ancho | Largo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | The Walden Pumptrack (Lumberjack Series) | 100 | 1341 | 2164 |

Las losas de concreto serán existentes en el momento de la Instalación de las rampas.

SkatePark, Barrio El Carmen

Este skatepark estará ubicado en una de las canchas de basquetbol existentes al costado sur de la línea del tren en Barrio el Carmen, Heredia, específicamente en la cancha del extremo oeste.

El contratista deberá considerar la mejora de la losa de concreto existente, para lo cual se detallara más adelante los trabajos a realizar en la losa y la desinstalación de la estructura de los tableros.

El Contratista deberá construir el Skatepark en base al siguiente croquis y listado de obstáculos:

Croquis SkatePark, Barrio El Carmen

Listado de obstáculos, SkatePark, Barrio El Camen

Fase #1 Skatepark (Color Blanco en el croquis) medidas en cm:

| Item | Obstáculo | Altura | Ancho | Largo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quarter Pipe | 91 | 122 | 304 |
| 2 | Quarter Pipe | 91 | 122 | 304 |
| 3 | Grind Rail, Kinked (Square) | 23 - 40 | 7 | 609 |
| 4 | Stairs | 61 | 122 | 243 |
| 5 | Bank Ramp (Flat) | 46 | 122 | 488 |
| 6 | Grind Rail, Kinked (Round) | 30 | 5 | 366 |
| 7 | Wedge, Flat, Wedge | 46 | 60 | 396 |
| 8 | Grindbox | 30 | 122 | 182 |
| 9 | Grind Rail (Round) | 30 | 5 | 304 |
| 10 | Grind Rail (Square) | 30 | 7 | 243 |
| 11 | Bank Ramp | 91 | 122 | 335 |
| 12 | Bank Ramp | 91 | 122 | 335 |

Especificaciones Técnicas de Losa de concreto a reparar:

La cancha de basquetbol existente tiene un área de 584m2 y esta será conservada y se deberá desinstalar las estructuras de los tableros existentes. La losa será reparada de la siguiente manera:

- Toda la pintura de líneas será completamente removida mediante algún método abrasivo que no comprometa el acabado del concreto ni lo dañe, no debe quedar ningún tipo de pintura sobre la losa existente.

- Todas las juntas de expansión existentes deberán ser limpiadas, se les debe sacar toda la tierra y mugre. Seguidamente se utilizará un relleno de junta tipo Bakerod para después usar un sellador de juntas color gris y así darle el acabado final a la junta.

- Todas las grietas que pueda tener la losa serán tratadas de la misma forma que las juntas de expansión.

- En caso de existir un desprendimiento en alguna de zona de la losa, se deberá picas el concreto en un cuadro y volver a colar esa zona en específico utilizando un concreto con aditivo expansivo y de alta resistencia.

- En caso de colar partes de las losas que tengan huecos o estén en muy mal estado se colocará una cama de lastre compactado al 95%PS de 10cm de espesor, además el concreto tendrá una resistencia a la compresión de f´c210kg/cm2 a los 28 días, el espesor del concreto será de 10cms, tendrá acabado lujado con pendiente de 1% hacia el lado externo para bombeo del agua, las juntas de expansión serán cada 1.5m máximo en las aceras y 3m en las losas para el skatepark, llevará refuerzo de malla electrosoldada #2. Además se le aplicará un endurecedor de superficie a las losas similar al maxihard de intaco.

SkatePark, Santa Inés (San Jorge)

Este skatepark estará ubicado en Barrio San Jorge, Heredia, específicamente costado sur de la cancha de futbol.

El Contratista deberá construir el pumptrack en base al siguiente croquis y listado de obstáculos con las siguientes excepciones:

Únicamente se instalará el Pumptrack (color morado en el croquis) con su respectiva losa (acera) de concreto, el resto del parque indicado en el croquis no será instalado.

Croquis SkatePark, Santa Inés (San Jorge)

Listado de obstáculos, Pumptrack, Santa Inés (San Jorge)

Pumptrack (Color morado en el Croquis):

| Item | Obstáculo | Altura | Ancho | Largo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Triple Threat Pumptrack (Lumberjack Series) | 100 | 1524 | 1676 |

Especificaciones Técnicas de Losa de concreto a construir:

Se construirá únicamente la losa (acera) de concreto donde será instalado el pumptrack con 1.5m de ancho y las mismas dimensiones y forma del pumptrack. La losa se construirá de la siguiente manera:

- Se colocara una cama de lastre compactado al 95%PS de 10cm de espesor.

- Se instalará  malla electrosoldada #2.

- El concreto a utilizar será premezclado (chompipa) y tendrá una resistencia a la compresión de f´c210kg/cm2 a los 28 días, el espesor del concreto será de 10cms.

- El acabado de la superficie será lujado, acabado helicóptero y tendrá una pendiente de 1% hacia el lado externo para bombeo del agua.

- Las juntas de expansión serán cada 3m en las losas para el skatepark y a cada 1.5m en losas (aceras) para el pumptrack.

- A la losa se le aplicará un endurecedor de superficie a las losas similar al maxihard de intaco.

Los Lagos SkatePark Plaza:

Este skatepark estará ubicado en el área deportiva de Los Lagos, Heredia, específicamente frente a la iglesia del lugar.

La Municipalidad realizará los trabajos de construcción de losas.

El parque deberá realizarse en base al siguiente croquis y listado de obstáculos con las siguientes excepciones:

- Las Bancas con los números 51, 52, 53, 54, 55 y 56 no se instalarán.

- Para la Fase #1 del skatepark (Color Blanco en el Croquis) no se instalarán los obstáculos con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 28.

- La Fase #2 del skatepark (Color Verde en el Croquis) no se instalará.

- El Pumptrack no se instalará (Color Morado en el Croquis).

Croquis SkatePark Plaza, Los Lagos

Listado de obstáculos, SkatePark, Plaza, Los Lagos

| Item | Obstáculo | Altura | Ancho | Largo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | Bank Ramp | 91 | 122 | 396 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Bank Ramp | 91 | 122 | 396 |
| 26 | Bank Ramp | 91 | 122 | 396 |
| 27 | Grindbox | 30 | 122 | 244 |
| 36 | Skate Bench (Concrete) | 46 | 61 | 183 |
| 37 | Grindbox | 20 | 122 | 366 |
| 38 | Skate Bench (Concrete) | 46 | 61 | 183 |
| 39 | Grind Rail (Square) | 30 | 8 | 488 |
| 45 | Bank Ramp (Wedge) | 61 | 122 | 183 |
| 46 | Bank Ramp (Wedge) | 61 | 122 | 183 |
| 47 | Bank Ramp (Wedge) | 61 | 122 | 183 |
| 48 | Bank Ramp (Wedge) | 61 | 122 | 183 |
| 49 | Grindbox (61cm Wide) | 91 | 61 | 488 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LOS SKATE-PARKS Y PUMP-TRACKS.

Especificaciones para rampas para parque de patinetas.

Las rampas a instalar serán similares o superiores al modelo de la serie PROmx. Las rampas deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

- Todas las rampas deberán cumplir con las normas ASTM, el fabricante deberá ser un miembro activo de ASTM y cumplir los más recientes estándares de calidad y seguridad que solicitan las normas ASTM.

- Toda la estructura de acero utilizadas para las rampas deben tener un recubrimiento galvanizado por inmersión caliente ASTM F2334-09-5.4, deben tener un espesor mínimo de 3/16” (4.76mm) y cortadas con equipo láser para así obtener tolerancias mínimas y así garantizar geometrías perfectas y que cada sección de rampa encaje perfectamente una con otra. Además de la protección galvanizada toda la estructura debe ser pintada en fábrica con pintura de poliéster en polvo tipo IG-Series Pinnacle 330HS MaxGrip para así garantizar una doble protección contra la corrosión. No se aceptarán de madera, tubería cuadrada u otro material ya que presentan menor resistencia que el solicitado.

- Toda la tornillería será de acero inoxidable y debe cumplir con el sistema ANTIVANDALISMO. No se aceptarán sistemas de rampas que no cumplan con el sistema Antivandalismo o que utilice tornillería o sistemas de tornillos con cabezas convencionales como Phillips, plana, hexagonales, etc.

- La superficie de ruedo debe ser de lámina de acero con espesor mínimo de 3/16” (4.76mm), el acero será galvanizado por inmersión caliente (ASTM F2334-09-5.4), Además de la protección galvanizada toda la estructura debe ser pintada con pintura en fábrica de poliéster en polvo tipo IG-Series Pinnacle 330HS MaxGrip para así garantizar una doble protección contra la corrosión. No se aceptará otro tipo de superficie de ruedo.

- La superficie de ruedo será LIBRE DE TORNILLOS (ASTM F2334-09-5.5) para garantizar seguridad y menor mantenimiento.

- Todas las transiciones entre rampa y piso de concreto deberán ser biseladas (ASTM F2334-09-5.7.1) y no podrán tener placa de aproximación como una pieza aparta de la superficie de la rampa. NO SE ACEPTARÁN RAMPAS QUE UTILICEN PLACAS DE APROXIMACIÓN DE NINGÚN TIPO.

- Placas independientes, el sistema será modular con placas independientes en la superficie de ruedo (ASTM F2334-09-5.7), no se permitirán separaciones entre los módulos independientes.

- Todas las barandas serán de acero galvanizado por inmersión caliente y deben cumplir la norma ASTM F2334-09-5.1 en cuanto a forma y diseño de la baranda.

- El sistema de rampas debe ofrecer la opción de paneles de cerramiento laterales en acero calibre 13 galvanizado y pintado, estos paneles laterales limitan el acceso a la parte inferior de las rampas y eliminan la acumulación de basura y escombros debajo de las rampas. Todos los cerramientos deberán ser pintados de fábrica, no se acpetarán cerramientos que no sean pintados. No se aceptarán cerramientos laterales en mallas ciclón, mallas electrosoldadas, cualquier tipo de malla, jordumex. Tampoco se aceptarán cerramientos que sean en otros materiales ni en acero con calibres menores al 13.

- Las esquinas en las rampas tipo “Bowls” o “Tazón” deben ser en un sola pieza, ser libre de tornillería y se debe presentar la opción de incorporar este tipo de esquinas en la línea de productos de rampas modulares en este parque u otro parque en una futura adición de rampas.

- Las rampas se deben ofrecer en varios colores personalizados a escoger por la Municipalidad.

- Los tubos de “coping” deben ser fabricados con tubería cédula 40 y ser atornillado desde la parte inferior con tornillos antivandalismo en agujeros pre-perforados con láser para evitar así cualquier tipo de sobresalto o unión de coping mal lograda. Debe ser una sola pieza continua por el ancho total del obstáculo y soldado a la perfección. Incluso si dos piezas del Coping están perfectamente alineadas los patinadores notaran la molesta unión cuando se deslicen sobre el Coping lo cual también puede ser peligroso al provocar una caída.

- Copings con uniones insertadas o cualquier sistema de Coping que no sea una única pieza sólida para el obstáculo completo o tubería Coping menor a cédula 40 no será aceptada. Agujeros visibles en los Coping no serán aceptados.

- Los cerramientos laterales de las rampas no podrán ser en acero expandido tipo Jordomex, ni malla tipo ciclón o ningún tipo de cerramiento alternativo, debe ser en láminas de acero fabricadas con el único motivo de cerramiento, no se podrá poner láminas adaptadas en el sitio y deben cumplir con las características ya citadas.

- Todo el sistema debe tener la opción de seleccionar rampas personalizadas con cualquier altura, ancho y dar la opción de total personalización ilimitada de las rampas de acuerdo a los gustos y necesidades de la Municipalidad.

- Todos los componentes y piezas de las rampas deben venir directamente de la fábrica listos para ser instalados. No se permitirán piezas o rampas que sean fabricadas parcialmente en el sitio de la obra.

- Todas las superficies de ruedo deben ser LIBRES DE TORNILLERÍA, no se permitirán cabezas de tornillos en la superficie de ruedo, todas los tornillos deben ser antivandalismo y de acero inoxidable, el fabricante debe proveer a la Municipalidad con la herramienta especial para este tipo de tornillos para futuros mantenimientos.

- Todos los rieles para deslizamiento deben tener sus extremos cubiertos y soldados. No se aceptarán rieles sin tapas o con tapas plásticas o similares ya que estas se pueden dañar y desprender muy fácilmente.

- La superficie de ruedo debe ser pintada con pintura en polvo tipo IG-Series Pinnacle 330HS MaxGrip que soporte los rayos UV y provea una superficie de agarre y textura antideslizante. Superficies de ruedo que no posean las características antideslizantes ni de agarre que dan la pintura en polvo no serán aceptadas.

- No se aceptará como tornillería antivandalismo tornillos con tapones de plástico para tapar sus cabezas, tampoco se aceptarán tapas a presión sobre los tornillos debido a que incrementan el trabajo de mantenimiento y son difíciles de reemplazar.

- Precisión de corte Láser. Toda la estructura, superficies, barandas, cerramientos laterales deben venir cortadas de fábrica con precisión láser con una tolerancia de 0.0001mm en el corte para asegurar exactitud en las piezas. Piezas roladas o dobladas no serán aceptadas.

- El fabricante debe ofrecer con las rampas un equipo de mantenimiento para las rampas que debe incluir guías de mantenimiento, removedor de graffiti, papel de lija, herramientas para los tornillos antivandalismo, pintura texturizada para retoques que sea igual a la de fábrica.

- Todo el sistema de rampas debe ser totalmente modular, debe ser fácilmente añadido con futuras rampas o equipos futuros y deben tener la facilidad de aumentar sus anchos y largos con añadir módulos adicionales. Rampas que solamente son instaladas en el lugar y no puedan ser agrandadas o no sean fácilmente agrandadas no serán consideradas.

- Protección detrás del Coping: Debe tener al menos 6 pulgadas en acero 3/16” de espesor detrás del coping. Cualquier tipo de acero de un espesor menor no ofrece una adecuada protección y no será considerado.

- Protección debajo del Coping: Debe tener al menos 2 pulgadas en acero 3/16” de espesor debajo del coping. . Cualquier tipo de acero de un espesor menor no ofrece una adecuada protección y no será considerado.

- La superficie de ruedo en acero debe tener por lo menos 3/16” de espesor con pintura en polvo tipo IG-Series Pinnacle 330HS MaxGrip. Cualquier superficie en acero con un espesor menor y sin pintura en polvo no será considerado.

- Todas las rampas deben ser diseñadas y aprobadas por patinadores profesionales para asegurar que el equipo sea utilizado continuamente usando los últimos y más innovadores y populares obstáculos. Los parques deben ser diseñados con los espacios apropiados, líneas de flujo, radios, geometrías y ángulos correctos.

- El fabricante debe presentar la opción adicional para reducir el sonido del equipo durante su uso y que pueda ser fácilmente instalado en el futuro.

- Pruebas de ruido: El fabricante debe proveer las pruebas de ruido realizadas por un laboratorio de pruebas mostrando los niveles de ruido en el punto de impacto sobre las rampas. La pruebas de una patineta rodando sobre las rampas sin impacto no serán aceptadas.

- La estructura de acero será soldada a la superficie de ruedo en la fábrica antes de ser aplicada la capa de pintura en polvo. No se aceptarán soldaduras en los equipos en el sitio, todo debe venir listo desde la fábrica.

- Pruebas de temperatura: Se deben presentar las pruebas de temperatura realizadas a las rampas o equipos.

- Placa de transición / aproximación: No serán aceptados sistemas que presenten placas de transición o aproximación entre rampa y piso de concreto. La superficie de ruedo de la rampa debe llegar hasta el piso sin la necesidad de una placa de transición. Este tipo de placas no serán aceptables debido a que aumentan el mantenimiento del sistema de rampas y su posible desprendimiento pueden ocasionar accidentes entre los usuarios y patinadores.

- Garantía: Todas las rampas deben tener una garantía limitada del fabricante de 20 años como mínimo sobre la estructura y la superficie de ruedo, la garantía acepta que el producto no se dañará, no se picará, no se doblará, no deformará durante los 20 años. Esta garantía no incluye la

pintura la cual deberá ser retocada por la Municipalidad cada vez que se requiera, como mantenimiento normal de los equipos. Todos los materiales, mano de obra debe ser de la más alta calidad, libre de todo defecto y de acuerdo a las especificaciones. Garantías menores no serán aceptadas.

Especificaciones para rampas para pistas tipo Pumptrack

La pista a colocar será similar o superior al PUMPTRACK modelo especial de la serie LUMBERJACK importado y distribuido en Costa Rica por American Ramp Company de Centroamérica, este tipo de pista está especificada para utilizar con cualquier tipo de deporte sobre ruedas (bicicletas de todo tipo, patinetas, patines, scooters, etc). El pumptrack tendrá que cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

- Estructura interior: Será en madera contrachapada de 9mm curada con una capa de pegamento AW antideslizante 120/120 F/W, especial para resistir intemperie.

- Estructura exterior: Será en madera contrachapada de 18mm curada con una capa de pegamento AW antideslizante 120/120 F/W, especial para resistir intemperie y con forro plástico aplicado en caliente en ambos lados tipo 120/120, F/W, DB, GLUE AW.

- Toda la madera utilizada en la estructura del Pumptrack será de grado tipo Construcción.

- Tratado de la Madera: TODA la madera tendrá un tratamiento especial de 3 capas para intemperie y anti-insectos con PRESERVE ACQ que cumpla con las exigencias y especificaciones para este tipo de tratamiento:

AWPA (American Wood Protection Association)

IBC (International Building Code)

IRC (International Residence Code)

JIS (Japanese Industrial Standards)

Australian/New Zealand AS/NZ Standard 1604

AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service)

ASSHTO M-133 (American Association of State Highway and Transportation Officials)

- Superficie de ruedo: Componentes de fibra de vidrio texturizada para simular concreto con 6mm de espesor entretejida en 8 capas moldeadas, además la superficie de ruedo debe ser LIBRE DE TORNILLERÍA superior, esto garantiza seguridad del usuario y ayuda a que no se filtre el agua de lluvia.

- Tornillería: Debe ser tornillería antivandalismo con cabeza tipo TORX de acero inóxidable con las siguientes características:

Tornillo TORX 7.5mmX 112mm, Tornillo TORX 5mm X 50mm, Tornillo TORX 5mm X 70mm

ASSEMBLY HARDWARE:

BOLT M10X0 Zn 8.8 – DIN 933

BOLT M10X100 Zn 8.8 – DUB 931

NUTS M10 Zn

WASHERS PR.10.Zn

- El Pumptrack será anclado al anillo de concreto utilizando anclajes especializados para esta función marca hilti o superiores.

- El Pumptrack debe estar certificado conforme a las normas EN-1176 y EN-14974+A1

- Todas las esquinas deben tener segmentos de 15° grados cada una.

- En los giros del circuito del Pumptrack todos los radios internos serán de 2 metros y todos los radios externos serán de 3 metros.

- El sistema del Pumptrack debe ser totalmente modular, esto garantizará que si en el futuro alguno de los módulos falla pueda ser reemplazado únicamente ese módulo en específico y no la totalidad del circuito del Pumptrack.

- El sistema debe poseer la capacidad de ser agrandado en el futuro al agregar módulos adicionales.

- La superficie de ruedo debe tener una capa de pintura en polvo de poliéster que garantice que aún en condiciones mojadas será antideslizante.

- El sistema debe garantizar que en ningún momento la madera sólida estará en contacto con el suelo, solamente la madera contrachapada puede estar en contacto con el suelo.

- Todos los módulos del Pumptrack deberán tener maniguetas o agujeros de donde puedan ser manipulados y acomodados en su lugar definitivo.

- Todos los módulos deben calzar unos con otros con una tolerancia de +-2mm.

- El Pumptrack deberá tener una garantía del fabricante de 3 años y 1 año de garantía sobre la instalación.

- La pista podrá ser colocada sobre zacate, tierra, lastre o cualquier tipo de superficie, sin embargo, si el cartel de contratación lo solicita, deberá ser colocada sobre un anillo de concreto de 1.5mts de ancho con la longitud y figura exactamente igual al circuito Pumptrack escogido. El anillo de concreto llevará una cama de lastre compactado al 95%PS de 10cm de espesor, además el concreto tendrá una resistencia a la compresión de f´c210kg/cm2 a los 28 días, el espesor del concreto será de 10cms, tendrá acabado lujado con pendiente de 1% hacia el lado externo para bombeo del agua, las juntas de expansión serán cada 1.5m máximo, llevará refuerzo de malla electrosoldada #2.

Documentos que debe aportar el contratista.

- Debe presentar la homologación TUV para el Pumptrack y cumplir con las normas de seguridad UNE-EN-14974 en los equipos SkatePark.

- Debe presentar la norma ASTM F2334-09 FIRMADA referente a la seguridad y calidad de los Skateparks, el simple hecho de presentar la norma es un compromiso de cumplimiento de la misma por parte del sistema de rampas para skatepark y podrá ser revisada si cumple o no con lo que la norma solicita.

- Ficha técnica de la Pintura IG-Series Pinnacle 330HS utilizada en los equipos de acero.

- Ficha técnica del producto de tratamiento de la madera del Pumptrack.

- Pruebas de laboratorio de sonido y temperatura del sistema de rampas a utilizar.

- Explicación del proceso de galvanizado en las piezas de acero.

- Copia del catálogo del Producto a instalar.

# La empresa debe presentar un esquema de cómo colocara las plataformas o rampas y los demás accesorios (planta de conjunto) en el área disponible. De igual forma una vez que estén las plataformas listas para instalar, debe el contratista coordinar con la Dirección de Operaciones la ubicación de estas plataformas.