“REMODELACION DE AREAS PUBLICAS EN DISTINTOS LUGARES DEL CANTON CENTRAL DE HEREDIA”

El Departamento de Proveeduría, ubicado en avenida 0, calle 1 ó del Palacio Municipal costado norte del Parque Central de Heredia, cien metros este, Edificio Municipal, recibirá ofertas  para el proceso de Contratación denominada “REMODELACION DE AREAS PUBLICAS EN DISTINTOS LUGARES DEL CANTON CENTRAL DE HEREDIA” hasta las 10 horas del lunes 16 de junio de 2014, posterior se realizará el acto de apertura de las mismas.

La oficina de Proveeduría Municipal, tendrá a su cargo el presente proceso de Contratación, donde pueden solicitar toda la información adicional que requieran a los Teléfonos 2277-1435, 2277-1484, 2277-1434.

- PRESUPUESTO ESTIMADO Y VISITA AL SITIO

| ITEM | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ESTIMADO | FECHA VISITA SITIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AREA DEPORTIVA BARRI EL CARMEN | 7.200.000 | MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2014 A LAS 9:00 AM |
| 2 | AREA PUBLICA URB. LA ESPERANZA | 7.300.000 |  |
| 3 | AREA DEPORTIVA URB. LOS LAGOS | 90.000.000 |  |
| 4 | PARQUE INFANTIL URB. CASA BLANCA | 4.700.000 |  |
| 5 | AREA PUBLICA URB. CEDRIC | 26.500.000 |  |
| 6 | AREA DEPORTIVA ESQUINA WALMART SAN FRANCISCO | 20.500.000 |  |
| 7 | AREA PUBLICA URB. ZUMLO | 15.300.000 |  |
| 8 | AREA PUBLICA URB. EL PINO | 18.500.000 |  |

- REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS

El oferente deberá demostrar fehacientemente su experiencia en trabajos de construcción y/o remodelación por medio de cartas de referencia originales o copias, extendidas por la Administración que lo contrató, indicándose en las mismas:

- El grado de satisfacción en recepción, calidad y cumplimiento de la obra contratada.

- Si la misma se ejecutó sin multas y sanciones.

- En las cartas se deberá indicar: nombre y apellido de la persona que emite la carta, teléfono, puesto y firma.

- Monto total contratado

Se requiere la presentación de 10 notas que cumplan con los puntos antes indicados. No se aceptarán obras menores a ¢20.000.000.

Aquella oferta que no cumpla con lo anterior no será objeto de calificación.

- PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas deben presentarse en original y copia, en papel corriente, debidamente firmado por quien tenga capacidad legal para obligarse o para obligar a su representada.

Los oferentes deben presentar su oferta de acuerdo con los requerimientos y especificaciones técnicas contenidas en este cartel.

Debe agregarse a la oferta un timbre de la Ciudad de las Niñas por un valor de ¢20,00 (veinte colones exactos) y otro del Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas por un valor de ¢200,00 (doscientos colones exactos)..

En el caso de personas jurídicas por quien o quienes en forma conjunta o separada tenga (n) la representación legal para comprometer a la oferente, según lo dispuesto en el Reglamento Ley de Contratación Administrativa  indicando el cargo que ocupa (n) y su (s) número (s) de cédula de identidad o de residencia. El adjudicatario deberá presentar la personería jurídica correspondiente al momento de la firma del contrato.

Para la presentación de la oferta se debe respetar el orden establecido en este Pliego de Condiciones. Por lo tanto, las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, separando la información legal, financiera,  técnica  y de precios en forma clara.

El Departamento de Proveeduría será la oficina que tramitará el procedimiento de adquisición y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada con esta contratación, previa coordinación con la señora Elizette Montero Vargas, Arquitecta de Proyectos de la Municipalidad de Heredia.

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado con la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

LICITACION ABREVIADA

Nº 2014LA-000015-01

“REMODELACION DE AREAS PUBLICAS EN DISTINTOS LUGARES DEL CANTON CENTRAL DE HEREDIA”

NOMBRE DEL OFERENTE:___________________________________

- PRECIO COTIZADO U OFERTADO

Los precios serán firmes y definitivos.

El precio ofertado debe ser libre de impuestos. La Municipalidad de Heredia retendrá el impuesto de renta correspondiente.

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR SU OFERTA POR EL COSTO TOTAL EN QUE INCURRIRÁ.

El precio total cotizado, debe presentarse en números y en letras coincidentes. En caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras.

Los precios que contenga la oferta preferiblemente deberán cotizarse en colones costarricenses. No obstante, los oferentes que coticen en otra moneda extranjera, la Administración las convertirá a una misma para efectos de comparación, de acuerdo al tipo de cambio de referencia para la venta, del Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la apertura de las ofertas.

La adjudicación podrá ser parcial por línea en virtud de lo ofertado y de acuerdo al presupuesto disponible.

Para efectos de posibles incrementos  en el precio del objeto del contrato, se utilizará la fórmula de reajuste de precio autorizada por la Contraloría General de la República  que a continuación se detalla. Para poder reajustar los precios es necesario que se indique el desglose de los costos.

El oferente junto con la oferta deberá presentar el desglose de la estructura del precio, junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen, artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

En caso de ofertar en dólares, la fórmula de reajuste de precios aquí presente no aplica.

La ausencia del desglose del precio aquí solicitado convierte la oferta como inelegible en virtud del artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

PV= MAT + MO + GA + U

MAT = MATERIALES DIRECTOS

MO = MANO OBRA DIRECTA

GA = GASTOS ADMINISTRATIVOS

U = UTILIDAD

Donde:

Pv =		Precio variado.

Pc = 		Precio de cotización.

MO = 		Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización.

GA = 		Porcentaje de gastos administrativos del precio de  cotización.

I=		Porcentaje de costo por insumos.

U =  		Porcentaje de utilidad del precio de cotización.

i MO tm =	Índice de variación de precio de la mano de obra en el momento considerado de facturación.

i MOtc =   	Índice de variación de precio  de la mano de obra en el momento de la presentación de la oferta.

i GAtg = 	Índice de variación de costo de gastos administrativos en el momento de facturación

i GAtc = 	Índice de variación de costo de gastos administrativos en el momento presentación de la oferta.

I Itf =	Índice de variación de precios por insumos para el mes de facturación

I Itc=	Índice de variación de precios por insumos para el mes de presentación de la oferta.

Se utilizarán los índices oficiales publicados para el Banco Central de Costa Rica de la siguiente manera:

- Mano de obra: ISMN Construcción

- Gastos Administrativos: IPC Bienes y Servicios Diversos

- Materiales Directos: Índice de Precios C03 por grupos del INEC de acuerdo al detalle presentado por el oferente.

- ITEM A COTIZAR

| ITEM | DESCRIPCION | PRECIO OFERTADO |
| --- | --- | --- |
| 1 | AREA DEPORTIVA BARRI EL CARMEN |  |
| 2 | AREA PUBLICA URB. LA ESPERANZA |  |
| 3 | AREA DEPORTIVA URB. LOS LAGOS |  |
| 4 | PARQUE INFANTIL URB. CASA BLANCA |  |
| 5 | AREA PUBLICA URB. CEDRIC |  |
| 6 | AREA DEPORTIVA ESQUINA WALMART SAN FRANCISCO |  |
| 7 | AREA PUBLICA URB. ZUMLO |  |
| 8 | AREA PUBLICA URB. EL PINO |  |

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será  parcial de acuerdo a: dos pagos parciales del 20% cada dos semanas y uno del 60% final contra entrega de acuerdo al cronograma de pagos y actividades previo visto bueno de la Dirección de Inversión Pública, quien enviará su aprobación en forma escrita al Departamento de Proveeduría, junto a la copia de color de la factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa materia mantiene Tributación Directa.

Para los pagos respectivos la empresa adjudicataria deberá adjuntar un cronograma de pagos desglosado porcentualmente, a efectos de ponderar los avances de obra y pagos respectivos. Es importante aclarar, que en el Cronograma de Pagos la empresa adjudicataria deberá indicar las actividades a cumplir por cada avance. Lo cual, le permita a la Administración verificar que ha cumplido con lo propuesto en la oferta.

Por cada avance de obra la empresa adjudicada deberá presentar un “Informe de Avance de Obra”, en el cual debe incluir el cumplimiento del plan de trabajo (cronograma de actividades).

La Proveeduría Municipal ordenará el pago parcial a la Empresa Adjudicada, previo informe en que se indique que se ha recibido a entera satisfacción el objeto contratado dentro del marco de lo pactado en el Contrato, por parte de la Municipalidad de Heredia.  El pago se realizará dos semanas posteriores a la fecha del trámite correspondiente. Los días de trámite son los lunes de cada semana.

La empresa adjudicataria deberá aportar:

    - Factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa materia mantiene Tributación Directa.

    - Certificación  de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en la cual se haga constar, que se encuentra al día en el pago de sus cuotas obrero patronales, esto para cumplir con la Ley de Protección al Trabajador No.7893, la cual reforma el numeral 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro.

- PLAZO DE ENTREGA

Si existieran circunstancias no determinadas y/o establecidas en el presente Cartel, que conlleve a retrasos en la entrega de las obras, la Empresa adjudicada debería informarlo por escrito y detallar las causas de tales demoras, para ser evaluadas por la Municipalidad de Heredia, para determinar si justifica o no el retraso.

En caso de incumplimiento por parte de la Empresa Adjudicataria, dará derecho a la Municipalidad de Heredia a rescindir el contrato sin responsabilidad alguna y dará derecho a cobrar los daños y perjuicios que tal incumplimiento causare.

| ITEM | DESCRIPCION | PLAZO MESES |
| --- | --- | --- |
| 1 | AREA DEPORTIVA BARRI EL CARMEN | 2 meses |
| 2 | AREA PUBLICA URB. LA ESPERANZA | 2 meses |
| 3 | AREA DEPORTIVA URB. LOS LAGOS | 4 meses |
| 4 | PARQUE INFANTIL URB. CASA BLANCA | 2 meses |
| 5 | AREA PUBLICA URB. CEDRIC | 2 meses |
| 6 | AREA DEPORTIVA ESQUINA WALMART SAN FRANCISCO | 2 meses |
| 7 | AREA PUBLICA URB. ZUMLO | 2 meses |
| 8 | AREA PUBLICA URB. EL PINO | 2 meses |

- GARANTIAS

Para efectos de depósito  de la garantía de cumplimiento en caso de ser en efectivo, debe depositarse en la siguiente cuenta:

Banco Nacional de Costa Rica

Cuenta: 004-011065-0 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Cuenta cliente: 15100410010110653 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Cédula Jurídica 3-014-042092

El día que corresponda debe el oferente traer copia del comprobante del recibo del Banco del monto depositado, mismo es requisito indispensable para hacer valedero el cumplimiento de la garantía.

  - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Dentro de los dos días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que quede en firme la adjudicación, el adjudicatario, deberá rendir Garantía de Cumplimiento equivalente al 10% (diez  por ciento) del monto total adjudicado. El adjudicatario deberá depositar la garantía de cumplimiento original en el Departamento de Tesorería de esta Institución.  Además, deberá presentar fotocopia de la garantía de cumplimiento y del recibo dado en el Departamento de Tesorería al Departamento de Proveeduría, antes de firmar el Contrato.

La Garantía de Cumplimiento tendrá una vigencia mínima de noventa días naturales adicionales a la fecha probable de recepción definitiva del objeto del contrato.

Esta Garantía tiene como propósito asegurar la correcta ejecución del contrato según las cláusulas de la presente contratación y de lo ofrecido expresamente por el adjudicatario en su propuesta.

Podrá rendirse mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa vigente. Así mismo, es importante indicar que deberá rendirse en la misma moneda en la cual se cotizó en la oferta. En el caso, que rinda la garantía por medio de bono o certificado se recibirá por su valor de mercado y deberá acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas en el país.

La garantía de cumplimiento se ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por incumplimiento total a las obligaciones establecidas en el Contrato, según el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

  - GARANTIA DE LA OBRA

Garantía: Cualquier desperfecto en los trabajos, ya sea por materiales defectuosos o instalaciones inadecuadas, deberá, durante el período de garantía corregirse por  cuenta del contratista y sin costo adicional para la Institución.

El contratista debe garantizar la disponibilidad y atención inmediata para atender las emergencias que se le presenten por escrito o por llamadas telefónicas.

La misma comenzará a regir a partir de la fecha en que la Municipalidad de Heredia dé por aceptada a satisfacción la obra.

El plazo mínimo de la garantía no podrá ser menor a un año, tanto del material utilizado como del trabajo realizado.

- VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta debe expresar claramente su vigencia, la cual deberá establecerse en un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha de apertura.

- DECLARACIONES JURADAS, CERTIFICACION CCSS, FODESAF Y LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS

Todo oferente debe presentar declaraciones juradas que indiquen lo siguiente:

  - Que no le afectan las prohibiciones contenidas en los artículos 22  y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y su reforma en el Artículo 65 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública de conformidad con lo establecido en el Art. 19 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

  - Que manifieste encontrarse al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de acuerdo al artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

  - Que no ha sido sancionado administrativamente por incumplimiento de Contratos Administrativos de este tipo de trabajos que haya brindado a otras instituciones.

  - Certificación que se encuentra al día con las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), esto para cumplir con la Ley de Protección al Trabajador No.7893, la cual reforma el numeral 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro.  Asimismo, se les recuerda que una persona física o jurídica que no esté al día en el pago de sus cuotas obreros patronales, no podrá participar en ninguna licitación o procedimiento de contratación con la Administración Pública

  - Presentar documento que compruebe estar al día en el pago de sus obligaciones con el Fodesaf, conforme a la ley. Será requisito estar al día en el pago de las obligaciones que dispone esta Ley N°8783 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

  - Presentar certificación de estar al día con el pago de la Ley 9024, “Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas”

- PÓLIZAS RIESGOS DEL TRABAJO Y RESPONSABILIDAD CIVIL

El adjudicatario deberá contar con la(s) Póliza(s) de Riesgos de Trabajo del INS,  la cual deberá estar vigente por el período que dure el contrato más 30 días adicionales.

El contratista será responsable de los sistemas de seguridad en los sitios y para el personal, los seguros de riesgo de trabajo y cubrir  las respectivas cuotas a que obliguen las leyes y reglamentos laborales del país como resultado de la relación obrero patronal.

Una vez aprobado el contrato, el contratista deberá presentar a la Encargada de Proyectos, dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes copia del recibo de pago de una póliza de responsabilidad civil con un valor mínimo de ¢20.000.000 (veinte millones de colones) que permita responder ante cualquier eventualidad vigente durante todo el plazo contractual con el fin de reparar el posible daño que ha causado en la ejecución de las labores. La Encargada de Proyectos deberá pronunciarse, sobra las pólizas, en un plazo máximo de cinco días hábiles, ya sea aprobándolas o bien rechazándolas; además, fundamentará las razones por escrito, si las pólizas no cumplen los requisitos mínimos establecidos para una efectiva cobertura de los riesgos del servicio contratado.

- ADJUDICACION

La Municipalidad procederá a adjudicar la presente contratación  en un plazo máximo de veinte días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados, contados a partir del día de la apertura de ofertas  y de inmediato será comunicado a los participantes. (Artículo 136 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)

Para resultar adjudicatario, debe el oferente haber cumplido con lo dispuesto en la normativa vigente sobre Contratación Administrativa, así como con cada una de las Condiciones y Características solicitadas en el Cartel.

La adjudicación recaerá sobre la oferta que obtenga la mayor calificación o puntaje. Los elementos que serán tomados en cuenta para la calificación de las ofertas son los incluidos en la metodología de evaluación de este cartel.

Se adjudicará a la empresa que obtenga el mayor puntaje total, sujeto a la razonabilidad del precio y a la disponibilidad presupuestaria.

- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL PLAZO DE ENTREGA CLAUSULA PENAL

Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio contratado según se indican a continuación:

  - Incumplimiento del plazo de entrega: En caso de existir atrasos en el plazo de entrega del contrato el adjudicatario deberá pagar por concepto de multa un 1% (uno por ciento) del valor del monto total adjudicado por día de atraso, hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total del contrato.

Para el caso de la sanción, se ha establecido su monto utilizando como parámetro el costo por hora  que pagará LA MUNICIPALIDAD al Contratista en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sanción.

El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por la Encargada de Proyectos debidamente acreditada para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.

PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposición de cualquier sanción del ítem mencionado, se realizará una prevención al contratista para la corrección inmediata de la falta, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas naturales pasado el cual se aplicará obligatoriamente la sanción si el incumplimiento no ha sido corregido.

- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO MULTAS

Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio según se indican a continuación:

  - Deficiente presentación del personal: Cuando la unidad contratada y cuadrilla correspondiente no cumplan con los requerimientos de presentación e higiene estipulados en el Cartel, o cuando las unidades contratadas que se estén utilizando en determinado momento, no correspondan a las características técnicas requeridas por el Cartel y ofrecidas por el contratista.

  - Incumplimiento en normas de seguridad ocupacional

  - Entorpecimiento de las labores de fiscalización: Cualquier retraso o entorpecimiento en las labores de los funcionarios municipales y/o sus representantes, atribuible al contratista, a sus asociados y/o empleados que demoren las labores de fiscalización de la ejecución del contrato, se considerará una falta grave del servicio, quedando a juicio de la Municipalidad la resolución del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo trece punto dos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

  - Patentes, licencias y permisos operativos vencidos: Se considerará falta del servicio el contar con cualquier patente, licencia o permiso necesarios para la operación de las unidades a contratar, vencido. En tal caso, después del apercibimiento, se impondrá la multa respectiva y se le otorgará un plazo máximo de treinta días hábiles para la corrección de la falta, en caso contrario será causal de la resolución unilateral del contrato, por incumplimiento del contratista.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO

Para el caso de la sanción, se ha establecido su monto utilizando como parámetro el costo por hora que pagará la Municipalidad al adjudicatario en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sanción.

Se aplicará una multa del 10% de la última facturación por cualquier incumplimiento indicado anteriormente, no pudiendo acumular el contratista más de 2 (dos) faltas por mes de la lista mencionada anteriormente pues en tal caso se considerará un incumplimiento del contrato por parte del contratista y la Municipalidad estará facultada para resolver unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Contratación Administrativa.

El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por el Administrador de Proyecto que la Municipalidad acredite debidamente para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de la Municipalidad.

PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES.

Previo a la imposición de cualquier sanción de Los ítems mencionados, se realizará una prevención al contratista para la corrección inmediata de la falta, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas naturales pasado el cual se aplicará obligatoriamente la sanción si el incumplimiento no ha sido corregido.

Para cualquier deficiencia técnica que impida la prestación del servicio de acuerdo a lo pactado, o cualquier incumplimiento de las leyes y reglamentos costarricenses que no estén contempladas en las cláusulas anteriores y que sean detectadas por la Municipalidad en la ejecución del contrato, se prevendrá al adjudicatario para su inmediata corrección, pudiéndose otorgar hasta un máximo de tiempo de 1 (un) mes para que se efectúen las modificaciones necesarias. Caso contrario, verificado que persiste el incumplimiento, la administración podrá resolver el contrato.

- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICADA

El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a infraestructura existente, terceras personas y la integridad física de los trabajadores y demás personas involucradas en el proyecto

La Empresa adjudicada tiene la obligación de entregar, ejecutar, completar y garantizar las obras contratadas objeto de esta contratación, por su propia cuenta y riesgo.

La Municipalidad de Heredia no será responsable por el deterioro, pérdida o sustracción del cualquier instrumento utilizado por el contratista en el desempeño de sus funciones.

El adjudicatario tiene la obligación de respetar junto con su personal, todas las medidas y reglas de seguridad que rijan dentro de la Municipalidad de Heredia.  Asimismo, el contratista proporcionará el equipo de seguridad necesario a su personal, quedando la Municipalidad de Heredia exenta de esta obligación.

El adjudicado será responsable de cualquier riesgo laboral, así como daños en la persona o en las cosas que se produzcan por el trabajo realizado.  Por lo anterior el contratista deberá adquirir la correspondiente póliza de riesgo de trabajo del INS, lo mismo que deberá incluir y reportar en la planilla de la C.C.S.S. la mano de obra contratada.  Por consiguiente, es obligación del adjudicatario hacerle frente a las responsabilidades provenientes de las relaciones de trabajo obrero-patronales, de las relaciones civiles y penales y de cualquier índole que se suscriben y originen entre el contratista y sus trabajadores.

El adjudicado garantizará a la Municipalidad de Heredia con el cumplimiento de todo tipo de seguros, pago de planillas, riesgos laborales, seguros de equipo, etc. Por lo que, libera a la Municipalidad de Heredia de todo tipo de responsabilidad patrimonial, así como de toda responsabilidad civil, penal y laboral y ante terceros, por este concepto durante la ejecución del trabajo.

El adjudicado deberá responder ante la Municipalidad de la conducta de su personal.  La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar el despido de personal en casos calificados.

El adjudicado deberá velar por el cuido a personas o propiedades vecinas o vinculantes con el proyecto y será enteramente responsable ante demandas o reclamos derivados de tales daños.

El lugar de la obra debe quedar libre de escombros. El contratista deberá ser el responsable del manejo y disposición de los desechos y basura que se genere al final de la obra.

El Contratista mantendrá, durante el desarrollo de sus actividades, sus equipos, materiales, la obra y trabajadores, en perfecto orden y limpieza.

El Contratista suministrará todos los materiales, equipos, herramientas, combustible, lubricantes, energía, transportes, servicios, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de construcción y para la debida terminación de las obras y detalles indicados en planos o especificaciones técnicas.

El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a terceras personas, propiedades y la integridad física de los trabajadores y demás personas involucradas en el proyecto.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y códigos de edificación aplicables en Seguridad.

Es obligación de El Contratista colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada 25 trabajadores o fracción, no se permite la utilización de letrinas excavadoras.

El adjudicatario debe realizar la limpieza final del área de trabajo, para lo cual deberá eliminar todo el material de escombro generado y disponerlo en sitios destinados para este fin.

- CONTRATO

La Contratación será formalizada mediante la firma de un contrato en el caso que así corresponda. El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales correspondientes en su parte proporcional y la certificación de estar al día con las cuotas patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social al momento de firmar el contrato.

La Municipalidad de Heredia podrá rescindir del contrato en cuanto ocurra alguna de las siguientes causas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan:

    - Por transferencia o cesión total o parcial del presente contrato por parte del contratista, sin la correspondiente autorización escrita de la  Municipalidad de Heredia.

    - Por quiebra, insolvencia, convocatoria de acreedores, concurso civil o cualquier circunstancia de incapacidad del contratista.

    - Por deficiencias graves y faltas reiteradas que afecten fundamentalmente el normal desarrollo del servicio contratado.

    - Por incumplimiento  de alguna de las especificaciones técnicas que este cartel solicitó.

- RECIBO DE LA OBRA Y FINIQUITO

Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso a la Administración para que establezca fecha y hora para la recepción.

De esta recepción, que se formalizará como finiquito del contrato  se levantará un acta que suscribirán el contratista y la Directora Operativa en donde se consignarán todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfacción de la Administración, si se hace bajo protesta o si dada la gravedad y trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento. Se entenderá posible la recepción provisional siempre y cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de finalización, faltando solamente pequeños detalles de acabado o la corrección de defectos menores, que deberán consignarse en el acta, para que la obra quede totalmente ajustada a los planos y especificaciones del proyecto, incluyendo las modificaciones aprobadas.

Cuando surgiere discrepancia entre la Administración y el contratista sobre el cumplimiento de los términos contractuales o sobre las condiciones de la obra, la Administración podrá recibirla bajo protesta, y así se consignará en el acta respectiva.

La recepción definitiva de la obra no exime de responsabilidad al contratista por incumplimientos o vicios ocultos de la obra.

No podrán realizarse finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiendas posteriores, toda vez que este acuerdo impide reclamos futuros, con excepción de la responsabilidad por vicios ocultos de la obra.

- SISTEMA DE VALORACION Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

Luego de establecer cuáles ofertas son elegibles legal, financiera y técnicamente, se procederá a la calificación de éstas, de acuerdo a los siguientes parámetros:

Parámetro					Puntaje a asignar

Precio                                    				100,00%

PRECIO

La oferta que cotice el precio menor se le denominará oferta base y recibirá la cantidad máximo de puntos indicados. La asignación de puntos a las ofertas restantes, se habrá en forma inversamente proporcional, utilizando la siguiente fórmula:

Precio:	Monto menor de la  oferta base   x 100%

Monto de la oferta a evaluar

DESEMPATE

Caso de mantener empate será la suerte por medio del lanzamiento de moneda quien decidirá la oferta adjudicada.

Para aquellos casos en los que existan puntajes con valores decimales, únicamente serán tomados los dos primeros dígitos decimales, de tal forma que la estructura numérica comprenderá el siguiente formato: ##,## ,es decir, se truncaran los valores para mantener únicamente los dos primeros decimales

# DETALLE ESPECIFICACIONES

ÁREA DEPORTIVA, BARRIO EL CARMEN.

El área a intervenir cuenta con el Plano Catastrado H-1-2481521 y el poseedor es la Municipalidad de Heredia, específicamente se intervendrá la zona verde donde están instalados las maquinas al aire libre.

Obras a realizar:

Deberá el contratista eliminar toda la maleza existente y demoler la acera existente que está en mal estado, al costado este de la cancha de futbol y una vez que se obtenga el área completamente limpia se procederá a trazar el proyecto preliminarmente. En este punto se debe tener cuidado con no afectar el talud colindante a las propiedades privadas. El contratista deberá disponer de todo el material que salga de la limpieza del terreno.

Una vez que se encuentre el área completamente limpia, se deberá trazar el proyecto preliminarmente para que la inspección municipal otorgue el visto bueno del proyecto y determinar de esa manera los niveles a respetar.

Se deberá construir 190m2 de losas de concreto, esta cantidad corresponde a aceras y losa para el pergolado. Todo conforme al croquis adjunto.

La losa de concreto se colará sobre una cama de lastre de 0.10m de espesor y sobre esta se instalará malla electro soldada N°1.

El concreto tendrá una dosificación de 210Kg/cm2 y será concreto premezclado, no se permite el concreto hecho en batidora. El espesor de la losa será de 0.10m, el acabado de las superficies será helicóptero (concreto lujado) y las juntas de expansión se construirán cada 1.50m y a estas se le colocará (hule) sellando las sisas para evitar que se les filtre el agua.

El área de pergolado es de 7.50mX3.50m, se construirán 6 columnas de concreto, según el croquis adjunto, las columnas son de 0.20mX0.20m y tendrán 4#3 y aros #3@0.20m, la base de las columnas es de 0.40mX0.30m y estas tendrán una placa aislada de 0.90mX0.90m, el espesor de la placa aislada es de 0.20m y se colocará varilla #3 @0.20m ambas direcciones.

A estas columnas se le instalaran vigas de concreto, según croquis adjunto. Estas vigas se colaran en sitio y no se permite el uso de viga pretensada.

En el área de pergolado se colocarán dos pollitos (mesa redonda de concreto, con sus respectivos asientos).

En el sitio se encuentran instaladas una maquinas para ejercicio al aire libre, la cual se debe cerrar con una hilada de block de 12cmX20cmX40cm, para dividir el área de las maquinas con la acera alrededor de esta. La hilada de block se repellará y se le aplicará dos manos de pintura color gris. Este cerramiento es de 10mX13.50m

Al área de los mini-gimnasios se le colocará una cama de piedra decorativa color rojo de 0.05m de espesor, esto para evitar el barro en la época de lluvia.

Alrededor del los mini-gimnasios se construirá una acera de 1.50m de ancho, esta se demarcara en los bordes en una línea de 0.05m de ancho en pintura color azul de alto transito, para simular una pista para trotar.

Una vez terminada toda la obra gris, se debe instalar zacate en el área demarcada en

Se debe instalar tres bancas de concreto, según el croquis adjunto.

ÁREA PÚBLICA, URB. LA ESPERANZA.

El área a intervenir cuenta con el Plano Catastrado H-613680-86 y se encuentra inscrito a nombre de la Municipalidad de Heredia, bajo el Folio Real 116322-000 específicamente se intervendrá una parte del parque, donde actualmente juegan futbol.

Obras a realizar:

Deberá el contratista trazar preliminarmente el proyecto para que la inspección municipal otorgue el visto bueno y determinar de esa manera los niveles a respetar.

Se deberá construir 215m2 de losas de concreto, esta cantidad corresponde a: aceras, cancha de basket y área de pergolado.

La losa de concreto se colará sobre una cama de lastre de 0.10m de espesor y sobre esta se instalará malla electro soldada N°1

El concreto tendrá una dosificación de 210Kg/cm2 y será concreto premezclado, no se permite el concreto hecho en batidora. El espesor de la losa será de 0.10m, el acabado de las superficies será helicóptero (concreto lujado) y las juntas de expansión se construirán cada 1.50m y a estas se le colocará (hule) senado de las sisas para evitar que se les filtre el agua.

El área de pergolado es de 7.50mX3.50m, se construirán 6 columnas de concreto, según el croquis adjunto, las columnas son de 0.20mX0.20m y tendrán 4#3 y aros #3@0.20m, la base de las columnas es de 0.40mX0.30m y estas tendrán una placa aislada de 0.90mX0.90m, el espesor de la placa aislada es de 0.20m y se colocará varilla #3 @0.20m ambas direcciones.

A estas columnas se le instalaran vigas de concreto, según croquis adjunto.

En el área de pergolado se colocarán dos pollitos (mesa redonda de concreto, con sus respectivos asientos).

La cancha de basket, será de 6.00mX6.00m y se debe instalar un marco de basketh, este será igual o similar al marco de basketh del Bulevar de la Cleto. La cancha de basket se debe demarcar con unas líneas de 0.05m de espesor con pintura de alto transito, especial para estas actividades, se pintara de color azul.

La estructura del marco de basketh será en tubos cuadrados y el tablero será en laminas galvanizada la cual se deberá pintar con pintura anticorrosiva color azul y blanco. Al aro de basketh se le colocará la red.

Se debe instalar dos secciones de malla ciclón de 5.00m cada una, según el detalle constructivo, a esta malla ciclón se le instalará dos diagonales, una en cada paño para dar más estabilidad a la malla.

Al frente de la propiedad se le instalará malla ciclón nueva, según detalle constructivo adjunto, se debe eliminar la malla ciclón existente, en esta sección.

Al frente de la propiedad se instalarán dos portones  de 1.50m de ancho cada uno. A cada portón se le colocará un candado con sus respectivas llaves para abrir y cerrar el área. La altura de la malla ciclón es de 2.50m y se construirá según el croquis adjunto.

Se debe instalar cinco bancas de concreto, según el croquis adjunto.

ÁREA DEPORTIVA URB. LOS LAGOS.

El área a intervenir cuenta con el Plano Catastrado H-26202-76 y se encuentra inscrito a nombre de la Municipalidad de Heredia, bajo el Folio Real 86216-000 específicamente se intervendrá toda el área deportiva, hasta llegar a las graderías.

Obras a realizar:

Deberá el contratista demoler toda la infraestructura existente (muro contención frontal, aceras y rampa de acceso, aceras y planches de concretos internos, bancas y pollitos de concreto, arboles existentes, etc). Todo lo que se demarca en color rojo en la lamina de demolición.

Es responsabilidad del contratista disponer de todo el material de la demolición y de la corta de los arboles.

Una vez que se encuentre el terreno completamente limpio se procederá a conformar el terreno en su totalidad y rellenar donde sea necesario y sacar tierra donde se requiera.

El nivel de terreno del parque esta a 1.70m aproximadamente de altura con respecto al nivel de acera externa existente, por lo que se debe realizar un movimiento de tierra en una sección del parque, específicamente al costado izquierdo, ya que una parte del parque se bajará a nivel de acera N.P.T 0+0.00 y se conformará una terraza a nivel N.P.T 0+0.85m y otra terraza a N.P.T 0+1.70m, este último nivel será el nivel del todo el parque, para lo cual se conformará como se indica en el punto #3.

Una vez que este definidas las terrazas y conformado el terreno, se deberá trazar el proyecto preliminarmente para que la inspección municipal otorgue el visto bueno del proyecto.

Se debe construir los muros de contención, según las alturas de las terrazas, estos se detallan en el croquis adjunto. Se construirá 145 metros lineales de muro de contención aproximadamente y la cara interna del muro de lujará y la cara externa y viga corona de repellará y aplicara dos manos de revestimiento para exteriores y dos manos de pintura de aceite satinada. El color se definirá en el sitio, la parte inspectora de la Municipalidad de Heredia.

El resto del muro es una hilada de block, para limitar la zona verde de las aceras peatonales.

La corona del muro colindante a la propiedad privada debe tener una inclinación hacia la zona verde para evitar que se le filtre el agua.

A toda la sección de muro se le instalará una baranda (verja) de protección. La baranda será en tubo cuadrado, según diseño adjunto y tendrá una altura de 0.60m. A esta baranda se le colocará dos manos de minio rojo y dos manos de pintura anticorrosiva, el color se definirá en el proceso constructivo.

Se debe construir tres gradas de acceso, una se construirá en la entrada principal al parque y las otras dos serán al costado izquierdo del parque. Las gradas serán en concreto y tendrán una huella de 0.30m y una contrahuella de 0.175m. Las gradas de la entrada principal tendrán dos huellas de 1.00m cada una para que cumplan la función de descanso.

A las gradas de acceso se le instalará un pasamanos en el medio de las gradas, este pasamanos será en tubo redondo negro y se la dará el acabado de acero inoxidable, pintura color gris.

A la par de las gradas de acceso, se construirá una rampa para personas con discapacidad, la cual será en concreto y tendrá una pendiente del 10%, está rampa debe cumplir con la Ley 7600.

En el acceso principal se encuentra un árbol plantado, el cual se tratará de rescatar, si en campo se determina que es necesario cortarlo, esta actividad debe realizarla el contratista, sin ningún costo adicional.

Se deberá construir 2060m2 de losas de concreto, esta cantidad corresponde a: gradas de acceso, rampas de acceso, aceras internas, losas de concreto para el futuro Skate Park, cancha de basketh o cancha multiuso, áreas de pergolados. Todo lo que esta achurado en líneas color gris claro.

Las losas de concreto se colará sobre una cama de lastre de 0.10m de espesor y sobre esta se instalará malla electro soldada N°1

El concreto tendrá una dosificación de 210Kg/cm2 y será concreto premezclado, no se permite el concreto hecho en batidora. El espesor de la losa será de 0.10m, el acabado de las superficies será helicóptero (concreto lujado) y las juntas de expansión se construirán cada 1.50m y a estas se le colocará (hule) senado de las sisas para evitar que se les filtre el agua.

El área de pergolado es de 7.50mX3.50m, se construirán 6 columnas de concreto, según el croquis adjunto, las columnas son de 0.20mX0.20m y tendrán 4#3 y aros #3@0.20m, la base de las columnas es de 0.40mX0.30m y estas tendrán una placa aislada de 0.90mX0.90m, el espesor de la placa aislada es de 0.20m y se colocará varilla #3 @0.20m ambas direcciones.

A estas columnas se le instalaran vigas de concreto, según croquis adjunto.

En el área de pergolado se colocarán dos pollitos (mesa redonda de concreto, con sus respectivos asientos).

La cancha de basket, será de 28.00mX14.00m y se debe instalar la estructura metálica de soporte para los tableros y aros de basketh. Los tableros de los aros de basketh serán acrílicos y tendrán un espesor de 9mm. La cancha de basket se debe demarcar con unas líneas de 0.05m de espesor con pintura de alto transito, especial para estas actividades, se pintara de color azul.

La estructura del marco de basketh será en tubo cuadrado.

Se debe habilitar un área para la instalación de mini-gimnasios, la cual tiene 16.95mX18.50m y se colocara una hilada de block para dividir el área de las maquinas con la acera alrededor de esta. A hilada de block se repellará y se le aplicará dos manos de pintura color gris.

Al área de los mini-gimnasios se le colocará una cama de piedra decorativa color rojo de 0.05m de espesor, esto para evitar el barro en la época de lluvia.

Se debe habilitar un área para la instalación de unos marcos de futbol para niños, la cual tiene 16.96mX16.44m y se colocara una hilada de block para dividir el área de las maquinas con la acera alrededor de esta. A hilada de block se repellará y se le aplicará dos manos de pintura color gris.  A esta área se le instalara dos mallas ciclones de 5.00m de largo por 2.50m de alto, para protección de bolazos a las otras áreas, a esta malla se le instalara diagonales a cada paño para generar mayor estabilidad a la malla ciclón. Tanto la malla ciclón como la estructura se pintará con pintura anticorrosiva color azul, este azul igual o similar a tono de las maquinas de mini-gimnasios.

En la parte posterior se debe construir unas gradas de acceso y una rampa para personas con discapacidad, esta rampa debe cumplir con la  Ley 7600.

Se debe construir una cuneta a todo el costado izquierdo del parque (sección colindante a las propiedades privadas) para que recoja el agua pluvial y desfogarlo a la cuneta de caño, para esto se debe considerar las cajas de registro necesarias.

Una vez terminada toda la obra gris, se debe instalar zacate en toda el área.

Se debe instalar veinte (20) bancas de concreto, según el croquis adjunto.

En el área de la losa de concreto para el Skate, se debe colocar la hilada de block. la cual se pintará en color gris.

PARQUE INFANTIL, URB. CASA BLANCA

El área a intervenir cuenta con el Plano Catastrado H-796617-2002 y se encuentra inscrito a nombre de la Municipalidad de Heredia, bajo el Folio Real 189872-000 específicamente se intervendrá el área de juegos infantiles.

Obras a realizar:

Deberá el contratista realizar la demolición de la acera existente, planche, columnas, estructura metálica y el cerramiento en bloques de concreto, una vez que se encuentre el terreno completamente limpio, se quitará toda la capa vegetal y se procederá a trazar el proyecto preliminarmente, para que la inspección municipal, otorgue el visto bueno del trazado.

Es responsabilidad del contratista disponer de todo el material de la demolición y de la limpieza del terreno.

Deberá el contratista desinstalar la malla ciclón existente y disponer de este material.

Se debe instalar 16 metros lineales de malla ciclón. Se debe habilitar un portón de 1.50m de ancho, al cual se le colocará un candado con su respectiva llave. La altura de la malla es de 2.50m y se construirá según croquis adjunto.

Se deberá construir 46.50m2 de losas de concreto, esta cantidad corresponde a: acera y área de pergolado.

La losa de concreto se colará sobre una cama de lastre de 0.10m de espesor y sobre esta se instalará malla electro soldada N°1

El concreto tendrá una dosificación de 210Kg/cm2 y será concreto premezclado, no se permite el concreto hecho en batidora. El espesor de la losa será de 0.10m, el acabado de las superficies será helicóptero (concreto lujado) y las juntas de expansión se construirán cada 1.50m y a estas se le colocará (hule) senado de las sisas para evitar que se les filtre el agua.

El área de pergolado es de 7.50mX3.50m, se construirán 6 columnas de concreto, según el croquis adjunto, las columnas son de 0.20mX0.20m y tendrán 4#3 y aros #3@0.20m, la base de las columnas es de 0.40mX0.30m y estas tendrán una placa aislada de 0.90mX0.90m, el espesor de la placa aislada es de 0.20m y se colocará varilla #3 @0.20m ambas direcciones.

A estas columnas se le instalaran vigas de concreto, según croquis adjunto.

En el área de pergolado se colocarán dos pollitos (mesa redonda de concreto, con sus respectivos asientos).

Se debe instalar 4 bancas de concreto, las cuales se ubicarán según croquis adjunto.

Una vez terminada toda la obra gris, se debe instalar zacate en toda el área.

ÁREA PÚBLICA, URB. CEDRIC

El área a intervenir cuenta con el Plano Catastrado H-168770-94 y H-168769-94 y se intervendrá el área de juegos infantiles y el área comunal

Obras a realizar:

Deberá el contratista eliminar toda la maleza existente y cortar una serie de árboles que se encuentran plantados en el sitio, para esto deberá trazar preliminarmente el proyecto para determinar cuáles árboles se dejarán. Una vez derribados los árboles es responsabilidad del contratista disponer de todo el material.

Deberá el contratista desinstalar la malla ciclón existente, la cual está en mal estado y deberá disponer de este material.

Deberá desinstalar el play existente y dejar en el sitio para que la Municipalidad proceda a disponer de las piezas de madera y los accesorios.

Una vez que se encuentre el área completamente limpia, se deberá trazar el proyecto preliminarmente para que la inspección municipal otorgue el visto bueno del proyecto y determinar de esa manera los niveles a respetar y en cuales secciones se deberá construir los muros de retención para protección de las losas de concreto (aceras, cancha de basket y pergolado), en la visita al sitio el contratista deberá prever este punto para la debida construcción.

Se deberá construir 180m2 de losas de concreto, esta cantidad corresponde a: aceras, cancha de basket y área de pergolado.

La losa de concreto se colará sobre una cama de lastre de 0.10m de espesor y sobre esta se instalará malla electro soldada N°1

El concreto tendrá una dosificación de 210Kg/cm2 y será concreto premezclado, no se permite el concreto hecho en batidora. El espesor de la losa será de 0.10m, el acabado de las superficies será helicóptero (concreto lujado) y las juntas de expansión se construirán cada 1.50m y a estas se le colocará (hule) senado de las sisas para evitar que se les filtre el agua.

- El área de pergolado es de 7.50mX3.50m, se construirán 6 columnas de concreto, según el croquis adjunto, las columnas son de 0.20mX0.20m y tendrán 4#3 y aros #3@0.20m, la base de las columnas es de 0.40mX0.30m y estas tendrán una placa aislada de 0.90mX0.90m, el espesor de la placa aislada es de 0.20m y se colocará varilla #3 @0.20m ambas direcciones.

A estas columnas se le instalaran vigas de concreto, según croquis adjunto.

- En el área de pergolado se colocarán dos pollitos (mesa redonda de concreto, con sus respectivos asientos).

- La cancha de basket, será de 6.00mX6.00m y se debe instalar un marco de basketh, este será igual o similar al marco de basketh del Bulevar de la Cleto. La cancha de basket se debe demarcar con unas líneas de 0.05m de espesor con pintura de alto transito, especial para estas actividades, se pintara de color azul.

- La estructura del marco de basketh será en tubos cuadrados y el tablero será en laminas galvanizada la cual se deberá pintar con pintura anticorrosiva color azul y blanco. Al aro de basketh se le colocará la red.

- Se debe habilitar un área para la instalación de mini-gimnasios, la cual tiene 10.00mX25.00m y se colocara una hilada de block para dividir el área de las maquinas con la acera alrededor de esta. A hilada de block se repellará y se le aplicará dos manos de pintura color gris.

- Al área de los mini-gimnasios se le colocará una cama de piedra decorativa color rojo de 0.05m de espesor, esto para evitar el barro en la época de lluvia.

- Alrededor del los mini-gimnasios se construirá una acera de 1.50m de ancho, esta se demarcara en los bordes en una línea de 0.05m de ancho en pintura color azul de alto transito, para simular una pista para trotar.

- Se debe desinstalar la malla ciclón existente y se instalara 193 metros lineales de malla ciclón aproximadamente (completamente nueva). Esta malla corresponde al perímetro del área a intervenir, según croquis adjunto,

- Al frente de la propiedad se instalarán un portón de 1.50m de ancho al portón se le instalará un candado con sus respectivas llaves para abrir y cerrar el área. La altura de la malla ciclón es de 2.50m y se construirá según el croquis adjunto.

- La malla nueva y su estructura, se pintará de color gris y color azul, esta combinación se hará cada dos paños, este punto se detallará más adelante.

- Una vez terminada toda la obra gris, se debe instalar zacate en toda el área.

- Se debe instalar dos bancas de concreto, según el croquis adjunto.

ÁREA DEPOERTIVA ESQUINA WALLMART

El área a intervenir cuenta con el Plano Catastrado H-362591-46 y el poseedor es la Municipalidad de Heredia, se intervendrá toda el área pública.

Obras a realizar:

Deberá el contratista demoler toda la losa de concreto de la cancha multiuso y demoler toda la estructura de los tableros de baloncesto. Es responsabilidad del contratista disponer de este material.

Una vez que se encuentre completamente libre el área, deberá el contratista eliminar toda la maleza y conformar el terreno, se deberá trazar el proyecto preliminarmente para que la inspección municipal otorgue el visto bueno del proyecto y determinar de esa manera los niveles a respetar.

Se deberá construir 706m2 de losas de concreto, esta cantidad corresponde a: aceras, losa de concreto para el skate Park y losa de concreto para el Pump-Track

La losa de concreto se colará sobre una cama de lastre de 0.10m de espesor y sobre esta se instalará malla electro soldada N°1

El concreto tendrá una dosificación de 210Kg/cm2 y será concreto premezclado, no se permite el concreto hecho en batidora. El espesor de la losa será de 0.10m, el acabado de las superficies será helicóptero (concreto lujado) y las juntas de expansión se construirán cada 1.50m y a estas se le colocará (hule) senado de las sisas para evitar que se les filtre el agua.

Una vez que se encuentre el proyecto concluido se debe instalar zacate en el resto del área.

El área pública posee un cerramiento en verjas (estructura metálica), la cual hay que limpiar y eliminar toda la corrosión y sustituir aquellas piezas que estén en mal estado por piezas nuevas.

El portón existente se debe mejorar para que cumpla su función de cerramiento y se dejará un candado con su respectiva llave para que se pueda cerrar y abrir el área.

A toda la estructura metálica se le debe aplicar dos manos de minio rojo y dos manos de pintura anticorrosiva color negro

Aproximadamente son 150.5 metros lineales de verja a mejorar.

ÁREA PÚBLICA, URB. ZUMLO

El área a intervenir cuenta con el Plano Catastrado H-526521-84 y se encuentra inscrito a nombre de la Municipalidad de Heredia, bajo el Folio Real N°106263-000 y se intervendrá una sección del área pública.

Obras a realizar:

Deberá el contratista demoler la losa de concreto existente de la cancha multiuso y toda la maleza existente y cortar una serie de árboles que se encuentran plantados en el sitio, para esto deberá trazar preliminarmente el proyecto para determinar cuáles árboles se dejarán. Una vez derribados los árboles es responsabilidad del contratista disponer de todo el material..

Deberá desinstalar el play existente y dejar en el sitio para que la Municipalidad proceda a disponer de las piezas y los accesorios.

Una vez que se encuentre el área completamente limpia, se deberá trazar el proyecto preliminarmente para que la inspección municipal otorgue el visto bueno del proyecto y determinar de esa manera los niveles a respetar.

Se deberá construir 394m2 de losas de concreto, esta cantidad corresponde a: aceras, cancha de basket y área de pergolado.

La losa de concreto se colará sobre una cama de lastre de 0.10m de espesor y sobre esta se instalará malla electro soldada N°1

El concreto tendrá una dosificación de 210Kg/cm2 y será concreto premezclado, no se permite el concreto hecho en batidora. El espesor de la losa será de 0.10m, el acabado de las superficies será helicóptero (concreto lujado) y las juntas de expansión se construirán cada 1.50m y a estas se le colocará (hule) senado de las sisas para evitar que se les filtre el agua.

El área de pergolado es de 7.50mX3.50m, se construirán 6 columnas de concreto, según el croquis adjunto, las columnas son de 0.20mX0.20m y tendrán 4#3 y aros #3@0.20m, la base de las columnas es de 0.40mX0.30m y estas tendrán una placa aislada de 0.90mX0.90m, el espesor de la placa aislada es de 0.20m y se colocará varilla #3 @0.20m ambas direcciones.

A estas columnas se le instalaran vigas de concreto, según croquis adjunto.

En el área de pergolado se colocarán dos pollitos (mesa redonda de concreto, con sus respectivos asientos).

La cancha de baloncesto  será de 24.00mX12.00m y se debe instalar dos marcos de baloncesto. La cancha de baloncesto se debe demarcar con unas líneas de 0.05m de espesor con pintura de alto transito, especial para estas actividades, se pintara de color azul.

La estructura del marco de baloncesto será en tubos cuadrados y el tablero será en laminas galvanizada la cual se deberá pintar con pintura anticorrosiva color azul y blanco. Al aro de baloncesto  se le colocará la red.

Se instalara 71 metros lineales de malla ciclón aproximadamente (completamente nueva). Esta malla corresponde a un frente del área a intervenir y a las dos secciones de 5.00m cada una detrás de los marcos de futbol para pequeños. según croquis adjunto.

Al frente de la propiedad se instalarán un portón de 1.80m de ancho al portón se le instalará un candado con sus respectivas llaves para abrir y cerrar el área. La altura de la malla ciclón es de 2.50m y se construirá según el croquis adjunto.

A la malla ciclón existente del otro frente del parque s limpiara y eliminara la corrosión y se le aplicara dos manos de pintura color aluminio.

Se debe instalar cuatro bancas de concreto, según el croquis adjunto.

ÁREA PÚBLICA, URB. EL PINO

El área a intervenir cuenta con el Plano Catastrado H-481692-98 y se intervendrá el área de juegos infantiles y el área comunal

Obras a realizar:

Deberá el contratista demoler las aceras de concreto internas del parque, la infraestructura existente y deberá eliminar toda la maleza existente y cortar una serie de árboles que se encuentran plantados en el sitio, para esto deberá trazar preliminarmente el proyecto para determinar cuáles árboles se dejarán. Una vez derribados los árboles es responsabilidad del contratista disponer de todo el material.

Deberá el contratista desinstalar la malla ciclón existente, la cual está en mal estado y deberá disponer de este material.

Deberá desinstalar el play existente y dejar en el sitio para que la Municipalidad proceda a disponer de las piezas de madera y los accesorios.

Una vez que se encuentre el área completamente limpia, se deberá trazar el proyecto preliminarmente para que la inspección municipal otorgue el visto bueno del proyecto y determinar de esa manera los niveles a respetar.

Se deberá construir 128m2 de losas de concreto, esta cantidad corresponde a: aceras, cancha de basket y área de pergolado.

La losa de concreto se colará sobre una cama de lastre de 0.10m de espesor y sobre esta se instalará malla electro soldada N°1

El concreto tendrá una dosificación de 210Kg/cm2 y será concreto premezclado, no se permite el concreto hecho en batidora. El espesor de la losa será de 0.10m, el acabado de las superficies será helicóptero (concreto lujado) y las juntas de expansión se construirán cada 1.50m y a estas se le colocará (hule) senado de las sisas para evitar que se les filtre el agua.

El área de pergolado es de 7.50mX3.50m, se construirán 6 columnas de concreto, según el croquis adjunto, las columnas son de 0.20mX0.20m y tendrán 4#3 y aros #3@0.20m, la base de las columnas es de 0.40mX0.30m y estas tendrán una placa aislada de 0.90mX0.90m, el espesor de la placa aislada es de 0.20m y se colocará varilla #3 @0.20m ambas direcciones.

A estas columnas se le instalaran vigas de concreto, según croquis adjunto.

En el área de pergolado se colocarán dos pollitos (mesa redonda de concreto, con sus respectivos asientos).

La cancha de baloncesto será de 6.00mX6.00m y se debe instalar un marco de baloncesto  este será igual o similar al marco de baloncesto del Bulevar de la Cleto. La cancha de baloncesto baloncesto  se debe demarcar con unas líneas de 0.05m de espesor con pintura de alto transito, especial para estas actividades, se pintara de color azul.

La estructura del marco de baloncesto baloncesto será en tubos cuadrados y el tablero será en laminas galvanizada la cual se deberá pintar con pintura anticorrosiva color azul y blanco. Al aro de baloncesto se le colocará la red.

Se debe habilitar un área para la instalación de mini-gimnasios, la cual tiene 8.00mX16.00m y se colocara una hilada de block para dividir el área de las maquinas con la acera alrededor de esta. A hilada de block se repellará y se le aplicará dos manos de pintura color gris.

Al área de los mini-gimnasios se le colocará una cama de piedra decorativa color rojo de 0.05m de espesor, esto para evitar el barro en la época de lluvia.

Alrededor del los mini-gimnasios se construirá una acera de 1.50m de ancho, esta se demarcara en los bordes en una línea de 0.05m de ancho en pintura color azul de alto transito, para simular una pista para trotar.

Se debe desinstalar la malla ciclón existente y se instalara 138 metros lineales de malla ciclón aproximadamente (completamente nueva). Esta malla corresponde al perímetro del área a intervenir y a las dos secciones de 6.00m cada una del área de juegos para infantes, según croquis adjunto,

Al frente de la propiedad se instalarán dos portones de 1.50m de ancho cada uno y a los portones se le instalará un candado con sus respectivas llaves para abrir y cerrar el área. La altura de la malla ciclón es de 2.50m y se construirá según el croquis adjunto.

La malla nueva y su estructura, se pintará de color gris y color azul, esta combinación se hará cada dos paños, este punto se detallará más adelante.

Una vez terminada toda la obra gris, se debe instalar zacate en toda el área.

Se debe instalar dos bancas de concreto, según el croquis adjunto.

Detalle Técnico de las áreas a colar (Pista de Concreto y los dos planches para baloncesto e instalación de bancas, esto para todas las áreas públicas).

# Antes de iniciar el trazado de los elementos de concreto debe el contratista coordinar con esta Dirección para que el Topógrafo Municipal demarque en el campo los puntos necesarios para la correcta ubicación de cada elemento y respetar la planta de conjunto que se plantea en el croquis adjunto.

# Una vez que se plantee los puntos y se inicie el trazo se debe considerar la nivelación correspondiente en caso de requerirse. Una vez que este el trazado definitivo deben coordinar con esta Dirección el visto bueno del trazado.

# Para cada el nivel de losa terminada será de 0.10m del nivel de terreno.

# Para cada caso debe colocar una cama de lastre compactado al 95% del Proctor Estandar de 0.10m de espesor en toda el área de acera a construir. La compactación se realizará con compactador mecánico (sapito).

# Se debe instalar malla electro soldadada  #1 en todas las áreas a colar.

# Se colará 0.10m de espesor de concreto de 210Kg/cm2, premezclado (chompipa), el acabado final de las superficies será Helicóptero, no se permitirá el concreto de batidora para estos elementos.

# La acera se colara con concreto premezclado en cuadros de 1.50m X 2.00m y en cuadros de 2.00m X 2.00m en formaleta de 1” X 3” pulgadas.

# Los elementos de concreto deben quedar completamente niveladas de manera que no se estanque el agua en ninguna sección, ya que si esto sucede la Administración puede solicitar la demolición de los elementos para su correcta ejecución y el contratista deberá de acatar de inmediato lo solicitado.

Detalle Técnico de los pergolados a construir.

# Se debe respetar el diseño indicado en el croquis adjunto.

# Las columnas serán de concreto  de 210Kg/cm2 y se colaran en sitio según el diseño indicado en el croquis adjunto, para este punto el contratista debe presentar la propuesta estructural de la columna en cuanto a placa aislada y la columna como tal (armadura)

# Se utilizará las vigas de concreto prefabricado y las piezas de concreto prefabricado según el diseño adjunto. Estas piezas son similares a las existentes en el Edificio Administrativo.

# Se debe respetar las distancias indicadas en este punto.

# En esta área se instalará los pollitos y unas bancas de concreto, por lo que la ubicación exacta la indicará la Administración, otros pollitos irán en las zonas verdes, por lo que de igual forma deben consultar a esta Dirección la ubicación exacta.

# Las columnas serán de concreto  de 210Kg/cm2 y se colaran en sitio según el diseño indicado en el croquis adjunto, para este punto el contratista debe presentar la propuesta estructural de la columna en cuanto a placa aislada y la columna como tal (armadura)

Detalle Técnico de la malla ciclón a instalar.

# La altura de la malla ciclón a instalar es de 2.50m y se instalara tubo redondo de 1 ½ (pulgada) @ 2.50 metros verticalmente y dos horizontalmente en toda la sección, a los tubos verticales se le construirá una placa aislada a cada tubo de 0.30m X 0.30m X 0.50m en concreto de 210Kg/cm2, al tubo redondo de 1 ½ se colocara dos cabos de varilla #3 para mayor amarre al concreto. (según detalle constructivo)

# A cada 5.00m se instalaran arriostres de tubo redondo de 1 ½ (pulgada) y de igual forma se le debe realizar un placa aislada a cada tubo de 0.30m X 0.30m X 0.50m en concreto de 210Kg/cm2, al tubo redondo de 1 ½ se colocara dos cabos de varilla #3 para mayor amarre al concreto. (según detalle constructivo)

# Una vez que la malla se encuentre instalada se soldara varilla lisa #2 a los tubos redondos de 1 ½” para dar mayor soporte a la malla ciclón a instalar. (según detalle constructivo)

# A la malla ciclón existente se le debe desinstalar la malla ciclón en mal estado e instalar una nueva, si la estructura existente posee varilla lisa #2 la nueva malla se soldará sobre la varilla si por el contrario no tiene se debe soldar cada punto de la malla ciclón.

# Tanto la malla ciclón como la estructura nueva de la malla y malla existente, se debe pintar cada dos paños con pintura anticorrosiva color azul y otros dos paños con pintura color gris. Para este punto deberá el contratista presentar la paleta de colores de las pinturas anticorrosivas para que la Administración escoja el tono a utilizar y en sitio se determinará como se iniciará la combinación.

# Estos dos tono deben ser iguales o similares a las maquinas para mini-gimnasios que se instalaran más adelante.

# Se debe habilitar al frente de la propiedad un portón de acceso según las medidas indicadas en el croquis adjunto. El portón será de dos hojas y abrirán hacia dentro, en el caso del portón existente este se restaurará. Estos portones serán en estructura metálica y malla ciclón. Una vez instado cada portón se debe dejar un candado por cada portón con su llave a la contraparte institucional para dar seguridad al área.

ESPECIFICACIONES GENERALES A CUMPLIR CON TODAS LAS AREAS A INTERVENIR

# Cualquier daño que realice el Contratista a las propiedades colindantes es responsabilidad única y exclusiva del Contratista.

# Se debe dejar el área libre de escombros y en estado perfecto de limpieza.

# Las áreas donde no se instalara zacate deben trabajarse con sumo cuidado para tratar de rescatar el zacate que posee cada área y dejarlas en las mejores condiciones

# Instalaciones y Servicios Provisionales en la Obra..

# Es obligación de El Contratista colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada 25 trabajadores o fracción, no se permite la utilización de letrinas excavadoras.

# El Contratista proveerá vigilancia suficiente durante las 24 horas del día.

# Servicios de Fuerza Eléctrica y Agua Potable.

# El costo de los servicios de agua y alumbrado, durante el período que duren los trabajos de construcción, corren por cuenta de El Contratista.

# Las instalaciones provisionales y las acometidas y conexiones para estos servicios serán realizadas por El Contratista, quien asume el costo correspondiente.

# El Contratista debe verificar por su cuenta las condiciones y facilidades en el sitio.

Limpieza de Terreno.

Los trabajos de limpieza del terreno deberán efectuarse en toda la zona a intervenir. En las zonas de corte, todos los troncos y raíces mayores de 5 cm Ø deberán extraerse en una profundidad no menor de 50 cm por debajo de la superficie alisada y preparada. En áreas donde se construirán losas sobre el terreno, vigas, cimientos y otros elementos estructurales; todos los troncos y raíces deberán extraerse completamente.

Excavación.

La excavación de las cimentaciones, obras enterradas y obras de contención se deberá     realizar hasta el nivel indicado en los planos.

Preparación de superficie de desplante.

Colocar un sello de mortero o concreto pobre de aproximadamente 10cm de espesor, para proteger el suelo en que se cimentará la obra de los defectos de la intemperie, sol, lluvia, y para proteger una superficie de trabajo exenta de lodo y agua.

Medidas de seguridad.

El Contratista, debe tomar las precauciones necesarias para proteger los cortes de excavación y evitar daños a las propiedades, edificios e instalaciones adyacentes.

El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para evacuar el agua freática y de lluvia de las zonas de excavación y debe mantener éstas secas y en condiciones óptimas de limpieza, para permitir una correcta colocación del refuerzo de acero y el colado de concreto.

Relleno de Zonas Excavadas.

Una vez concluida la construcción de las obras enterradas y obras de cimentación, El Contratista, procederá a rellenar las zonas excavadas y zanjas con material selecto, en capas de espesor no mayor de 20cm, para alcanzar un grado de compactación mínimo del 95% del Proctor estándar en cada capa.

Concreto.

Cemento.

El cemento a usar será fresco y deberá almacenarse en una bodega seca sobre tarimas de madera a 15cm sobre el nivel del suelo como mínimo y en estibas de 10 sacos como máximo.

Transporte: El cemento debe llegar al sitio de la construcción en los envases originales sin dañar, debe estar frescos, y no debe mostrar evidencias de endurecimiento.

Condiciones de Almacenamiento: El cemento se debe almacenar en una bodega seca techada sobre tarimas de madera a una altura mayor a 30cm del nivel de piso, en estibas no mayores de 10 sacos.

En mezclas de concreto no se permite utilizar cemento cuya temperatura exceda los 48º C. el cemento deberá mantenerse fresco y/o dejarse enfriar antes de ser mezclado con agua.

Agua.

El agua empleada en la mezcla debe de concreto debe ser limpia y libre de grasa, aceites, materias orgánicas, álcalis, ácidos e impurezas que puedan afectar la resistencia y las propiedades físicas del concreto y del acero de refuerzo.

Agregados.

El agregado fino consistirá de arena natural; limpia y libre de arcilla, materiales terrosos o vegetales, sales y otros contaminantes ajenos a la arena. El agregado grueso será piedra triturada y estará regulado por las siguientes reglas:

No podrá ser mayor que una quinta parte de la separación libre de encofrados.

No podrá ser mayor de ¾ de la separación libre de varillas de refuerzo.

No podrá ser mayor de 3.8 cm para fundaciones, 2.5 cm para columnas y vigas y 1.9 cm para paredes y losas.

Regirá la regla que indique el tamaño menor.

Proporciones y resistencia.

El concreto será proporcionado para producir una mezcla con la resistencia requerida para cada elemento constructivo según planos o especificaciones. Dicha proporción estará dada por la siguiente tabla:

| Elemento. | Resistencia. Fc. Kgr / cm2 | Dosificación. Cemento-arena-piedra | Agua. Litros. |
| --- | --- | --- | --- |
| Sello de concreto. | 105 | 1:3:6 |  |
| Placas aisladas | 210 | 1:1.5:3 | 24.5 |

Medidas.

El cemento se dosificará por sacos de 50 kgr cada uno. Los agregados se medirán por volumen mediante un cajón de madera cuyas medidas internas serán de 30.5x30.5x30.5 cm. El agua se medirá por litros. Por ningún motivo se permitirá el sistema de medidas por paladas, carretillos o baldes.

Mezclado y colocación.

No se permitirá el uso de concreto mezclado a mano. Todo el concreto a utilizar en la obra deberá mezclarse haciendo uso de una mezcladora mecánica. El tiempo mínimo para mezclar cada batida, una vez colocados todos los materiales, incluyendo el agua, será como sigue: Mezcladora de 0.78 m3 o menor: 1 minuto. Mezcladora mayor de 0.78 m3: 15 segundos más por cada 0.39 m3 o fracción de capacidad adicional.

Todo el concreto deberá ser colado antes de que empiece la fragua inicial, sobre superficies limpias y húmedas en capas horizontales no mayores a los 40 cm de espesor. Todo el concreto deberá ser debidamente consolidado haciendo uso de vibradores mecánicos aptos para este fin.

Especificaciones Técnicas Estructura Metálica.

Generalidades:

El Contratista debe suministrar, fabricar, transportar y construir todas las estructuras, elementos y componentes de acero detalladas en planos, mencionadas en las especificaciones o requeridas para la debida terminación de la obra.

Soldadura.

Los trabajos de soldadura en taller y en el campo serán realizados por operarios calificados y con experiencia, siguiendo los procedimientos y las recomendaciones de la American Welding Society ( AWS-Sociedad Americana de Soldadura), contenidas en el “AWS Structural Welding Code” ( Código AWS para soldadura estructural) en las secciones Steel D1.1 y Reinforcing Steel D1.4 para garantizar un trabajo de óptima calidad.

Procedimiento de Soldadura.

Las juntas deben ser preparadas mediante oxicorte y esmerilado, según el procedimiento y el tipo de unión adoptados, deben ser de geometría regular, con cantos rectos o biselados según se requiera en los planos constructivos o de taller.

Antes de soldar se deben limpiar cuidadosamente las superficies de acero y se debe remover el óxido, polvo, grasa e impurezas que puedan afectar la calidad de la soldadura.

En las uniones se usarán espaciadores y mordazas de alineamiento, para mantener firmemente sujetados los perfiles y láminas por soldar.

Después de cada pase de soldadura se debe remover la escoria y el material en exceso mediante aire a presión y piqueta como mínimo, y corregir las secciones defectuosas.

La secuencia de soldadura debe ser tal que se reduzcan las distorsiones en el material debido a calentamiento y esfuerzos internos.

La soldadura debe ser esmerilada para eliminar irregularidades y lograr u aspecto uniforme.

Todos los elementos de la estructura deben ser fabricados y soldados en taller y solo se permite realizar en campo la unión y soldadura de los mismos y la fabricación de piezas aisladas que El Inspector autorice.

Inspección Soldadura.

La inspección de la soldadura se hará en forma visual en elementos secundarios y en uniones donde el material base tenga un espesor menor o igual a 9.5mm.

La soldadura debe presentar un aspecto uniforme, sin fisuras y defectos visibles, debe ser regular y simétrica.

Los criterios de aceptación son los establecidos en las normas citadas y se regirán de acuerdo con las imperfecciones aisladas y los defectos acumulados en una costura.

Soldaduras defectuosas sólo se pueden reparar con autorización de El Inspector y en caso que este las rechace deben ser removidas.

Equipo.

El Contratista debe emplear equipo de soldadura de tipo y capacidad adecuada para el trabajo por realizar y lo mantendrá en estado óptimo de operación.

Los tipos de electrodos para soldar con arco deben ser adecuados al procedimiento adoptado y se deben seleccionar en forma apropiada para satisfacer las necesidades de los distintos trabajos de soldadura.

Protección contra la corrosión.

Todos los perfiles, elementos, componentes y accesorios de acero, deben ser pintados con una base de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte de diferente color.

Los elementos no aparentes llevarán dos manos de base anticorrosiva sin esmalte.

Los elementos embebidos completamente en concreto o recubiertos con una barra contra fuego no serán pintados a menos que se indique en planos.

Materiales.

La pintura anticorrosiva será a base de cromato de zinc.

El esmalte será una pintura a base de resina alquídica de buena resistencia al impacto.

Las dos capas de esmalte tendrán en conjunto un espesor de 2 mil (50 micras). El espesor total del primario y esmalte será de 4 mil (100 micras).

Calidad.

El Contratista debe garantizar la pintura empleada por un término de dos años.

La pintura debe ser apta para soportar las condiciones climáticas y se servicio a que estará sujeta la estructura y los elementos de acero, sin reducción de color y calidad de protección, durante el plazo de garantía indicado.

El Color de la pintura es negra.

Procedimiento de Aplicación.

Limpieza.

En la preparación de las superficies de acero por revestir se seguirán las recomendaciones del Steel Structures Painting Council, contenidas en su norma ANSI A 159.1.

Las superficies por revestir deben estar secas, libres de polvo, grasa, suciedad e impurezas y se deberá remover la escoria de soldadura y eliminar las partículas de oxido.

La limpieza se hará mediante maquinas de chorro de arena, hasta dejar la superficie limpia y libre de materiales extrañas, siguiendo las especificaciones del SSPC-VIS-1-89.

Se deberá emplear solvente para remover grasas y aceites, según SSPC-SP-1.

El empleo de abrasivos utilizados para remover capas de pintura existentes, se seguirán las recomendaciones del SSPC-AB,1 y SSPC XRAX- 92P.

La aplicación del primario debe hacerse inmediatamente después de efectuar la limpieza.

Procedimiento para la Aplicación de Pintura.

Se deberán reparar los defectos superficiales de los perfiles de acero previamente a la aplicación del revestimiento, para alcanzar los requisitos del ANSI D.5, así como remover los contaminantes productos de esta operación.

En la aplicación de la pintura se deben seguir las recomendaciones del fabricante, y se realizará de acuerdo a las especificaciones del SSPC-PA1.

No se debe aplicar pintura en sitios polvorientos, ni durante tiempo excesivamente húmedo, lluvioso o ventoso. La temperatura de la superficie no deberá exceder los 37ºC o bajar los 4ºC.

Los ingredientes de la pintura deberán mantenerse mezclados uniformemente durante la aplicación de la pintura, mediante agitación mecánica.

No se debe adelgazar la pintura para aplicarla, excepto que el fabricante lo recomiende, en cuyo caso se debe seguir las instrucciones.

Cada mano de pintura se debe aplicar uniformemente, sin irregularidades, con pistola.